## LOTES EDIFICACIONES-MODIFICADO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CANCHAS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN PROVINCIA SAN JUAN, R.D.
N° | PARTIDAS | CANTIDAD | U | P. U. | VALOR | SUB-TOTAL
CONSTRUCCION Y REPARACIONES EDIFICACIONES VARIAS
PRELIMINARES:
TRABAJOS PRELIMINARES:
| Letrero | 1 | PA | 35000 | 35000
| Caseta de materiales | 1 | PA | 60000 | 60000
| Fumigación del solar contra comején. | 3390 | m2 | 35 | 118650
| Demolicion de piso | 1176 | m2 | 75 | 88200
| Desmontar puertas | 76 | u | 200 | 15200
| Demolicion de bloques | 30 | m2 | 210 | 6300
| Desmontar ventana | 250 | m2 | 150 | 37500
| Demolicion de fino e impermeabilizante | 1200 | m2 | 125 | 150000
| Bote de escombros | 628 | m3 | 300 | 188400 | 699250
TERMINACIÓN DE PISOS:
| Pisos de granito blanco (0.40*0.40) mts. | 238 | m2 | 1080.03 | 257047.14
| Pisos de granito gris | 155 | m2 | 940 | 145700
| Pisos de porcelanato (0.40*0.40) mts. | 225 | m2 | 1362.49 | 306560.25
| Pisos de ceramica color claro (0.33*0.33) m. | 304.8 | m2 | 881.42 | 268656.82
| Pisos de cerámica importada (0.40*0.40) mts. | 393 | m2 | 1101.69 | 432964.17
| Pisos de ceramica m.en baños | 26 | m2 | 825.08 | 21452.08
| Zócalos de granito | 89 | ml | 130.98 | 11657.22
| Zócalos de porcelanato (0.10*0.40) m. | 167.2 | ml | 223.51 | 37370.87
| Zócalos de granito blanco (0.10*0.40) m. | 119.3 | ml | 213.6 | 25482.48
| Zócalos de ceramica (0.10*0.33) m. | 290 | ml | 130.98 | 37984.2
| Piso de cemento frotado | 21.43 | m2 | 469.71 | 10065.89
| Zócalos de ceramica (0.10*0.33) m. | 132 | ml | 130.98 | 17289.36
| Zócalos de cerámica importada (0.10*0.40) m. | 325 | ml | 242.28 | 78741 | 1650971.48
ENCHAPES O REVESTIMIENTOS:
Cerámica blanco brillante de 0.20*0.20 mts. En baños
| con H=2.10m. | 268.63 | m2 | 815 | 218933.45 | 218933.45
PLAFONES:
| Plafond de PVC en baño Y Oficinas. | 280.5305 | m2 | 750 | 210397.88 | 210397.88
TERMINACIÓN DE ESCALERAS:
| Escalones de ceramica | 3 | ml | 879.76 | 2639.28
| Zocalos de Escalones de ceramica | 2 | u | 258.87 | 517.74 | 3157.02
PORTAJE:
| Puertas de Caoba doble | 2 | u | 35000 | 70000
| Puertas de Caoba interior | 1 | u | 18500 | 18500
| Puertas vidrio y aluminio | 1 | ud | 25000 | 25000
| Puertas en vidrio de dos hojas de 1.96*2.10m.exterior | 1 | u | 27000 | 27000
Puertas comercial de cristal de una hojas con marco
| de aluminio natural. De 1.00 *2.10 | 4 | m2 | 12500 | 50000
| Puertas de polimetal | 35 | u | 6500 | 227500
| Puertas en PVC de una hojas en entrada de baños | 2 | u | 5000 | 10000
| Puertas en PVC de una hojas en baños | 5 | u | 3500 | 17500 | 445500
VENTANA
| Ventana salomonica reforzada | 100 | m2 | 3626 | 362600
| Protectores de hierro | 345 | p2 | 300 | 103500
Ventanas corredizas de cristal con marco de
| aluminio natural. | 110 | m2 | 3950 | 434500 | 900600
DIVISIONES INTERIORES:
| Divisiones interiores en Sheetrock instaladas. | 150 | m2 | 1275 | 191250
Divisiones interiores en Sheetrock instaladas. En
| modulo de baños inc. Puertas de PVC. | 4 | u | 10500 | 42000 | 233250
TERMINACIÓN DE TECHOS:
| Fino de mezcla en techo plano. | 1336.04 | m2 | 365 | 487654.6
| Fino de mezcla en techo inclinado | 334.78 | m2 | 146.76 | 49132.31
| Impermeabilizante en techo plano e inclinado. | 353 | m2 | 350 | 123550
| Impermeabilizante en techo plano. | 1815 | m2 | 450 | 816750
| Zabaleta en techo | 484 | ml | 77.43 | 37476.12
| Desagües de techo f 3" de un niveles. | 9 | Uds. | 813.05 | 7317.45 | 1521880.48
TERMINACIÓN DE COCINAS:
| Gabinetes de pino tratado en piso. | 23.16 | pl | 1950 | 45162
| Gabinetes de pino tratado en pared. | 25.75 | pl | 1950 | 50212.5
| Tope de marmolite sobre mesetas | 54.55 | p2 | 250 | 13637.5 | 109012
PINTURA (DOS MANOS):
| Acrílica sobre muros | 3007.28 | m2 | 144.4 | 434251.23
| Economica en techo | 243 | m2 | 91.5 | 22234.5 | 456485.73
VARIOS
| S/C Banco de pino | 85 | ml | 3200 | 272000
| Podium de madera | 1 | u | 15000 | 15000
| Mesa de consagracion | 1 | u | 32000 | 32000
| Verja de malla ciclonica | 125 | ml | 3200 | 400000 | 719000
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :
| Relleno grava | 75 | m3 | 1018.7024 | 76402.68
| Relleno grava de 1/2" @ 3/4" en campo de juego | 225 | m3 | 1018.7024 | 229208.04
| Relleno compactado en campo de juego | 375 | m3 | 571.95 | 214481.25
| Regado y suministro tierra negra | 200 | m3 | 650 | 130000
| Suministro, sembrado y mantenimiento de grama. | 750 | m2 | 210 | 157500 | 807591.97
INSTALACIÓN SANITARIA:
| Inodoros completos. | 15 | Uds. | 6200 | 93000
| Lavamanos | 15 | Uds. | 3500 | 52500
| Fregaderos sencillo de acero inoxidable. | 5 | Uds. | 4000 | 20000
| Vertederos forrado de azulejos bajo lavaderos | 4 | Uds. | 3800 | 15200
| Pileta revestida incl. Ducha y desagüe | 4 | ud | 4000.4949 | 16001.9795
| Desagües de piso de 2". | 15 | Uds. | 505.6 | 7584
| Botiquin con luces | 5 | Uds. | 1500 | 7500
| Tapón de registro f 4". | 5 | Uds. | 461.42 | 2307.1
| Juegos de accesorios de tres (3) piezas. | 8 | Uds. | 500 | 4000
| Ventilacion de 3 | 1 | Uds. | 800 | 800
| Filtrante de 8" encamisado en tubo de PVC en 8" | 2 | u | 45000 | 90000
| Mano de obra por instalación de accesorios | 1 | Uds. | 600 | 600
| Tuberías y pieza interior por aparatos. | 2 | Uds. | 35000 | 70000
| Mano de obra de plomero por instalación de aparato | 2 | Uds. | 45000 | 90000 | 469493.0795
INSTALACION ELECTRICA
| Salidas luz cenital | 35 | u | 1214.64 | 42512.4
| Lámparas de Pared | 12 | u | 850 | 10200
| Salidas Interruptor simple Levitong | 15 | u | 1062.31 | 15934.65
| Salidas Interruptor doble Levitong | 8 | u | 1423.04 | 11384.32
| Salidas T. C.1110 v doble Levitong | 18 | u | 1242.97 | 22373.46
aterrizados
| Transformador de 37.5 Kva. Tipo poste. 12470/7200-120/240V. | 4 | ud | 54884.3328 | 54884.3328
| Panel de distribucción ( P2 ) similar a G.E. de | 5 | ud | 7737.599 | 7737.599
circuitos. Cat Tl-16-32C. formado por:
11 Bkrs. 20A/1P
| Alimentador a panel (P2). | 700 | pies | 106.6054 | 14391.7357
compuesto por:
2C- thhn No. 8 fases.
1C-thhn No. 10 neutro.
1C-thhn No. 12 tierra.
Tuberia pvc de 1"¢
| Registro eléctrico de 15" x 15" x 6".Nema-1. | 5 | ud. | 2322.4215 | 2322.4215 | 181740.919
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICACIONES
PRELIMINARES:
| Demolicion de fino | 575 | m2 | 75 | 43125
| Remocion de lona asfaltica | 575 | m2 | 50 | 28750
| Bote de escombros | 75 | m3 | 300 | 22500 | 94375
TERMINACION DE TECHOS
| Fino de mezcla en techo plano | 575 | m2 | 365 | 209875
| Impermeabilizante en techo plano | 605 | m2 | 450 | 272250
| Zabaletas de cemento | 205 | ml | 85 | 17425
| Antepecho muros de 0.15mts h=0.60m(incluye bloques, pañete,pintura ,cantos) | 102 | ML | 1467.0077 | 149634.7807
| Desagues de techos | 6 | uds | 1147 | 6882 | 656066.7807
PINTURA DE EDIFICACIONES
PRELIMINARES:
| Rapillado y masillado de area | 4100 | m2 | 50 | 205000 | 205000
PINTURA ( DOS MANOS )
| Acrílica en exteriores | 4100 | m2 | 144.4 | 592040 | 592040
| ANDAMIOS | 1 | PA | 45000 | 45000 | 45000
|  |  |  | SUB-TOTAL GENERAL CONSTRUCIONES Y REPARACIONES VARIAS | RD$ | 10219745.7892
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
PRELIMINARES:
| Limpieza general y replanteo | 1 | p.a | 13500 | 13500 | 13500
MOVIMIENTO DE TIERRA:
| Excavación. | 58.31 | m3 | 335 | 19533.85
| Relleno de reposición. | 668.38 | m3 | 571.95 | 382279.94
| Relleno compactado. | 188 | m3 | 657.72 | 123651.36
| Bote de materiales. | 1008.57 | m3 | 300 | 302571
| Corte de capa vegetal. | 91.2 | m3 | 136 | 12403.2
| Nivelación de superficie | 4000 | m2 | 30 | 120000
| Corte de terreno | 647.29 | m3 | 136 | 88031.44
| Relleno grava | 250 | m3 | 1018.7024 | 254675.6
| Relleno grava de 1/2" @ 3/4" en campo de juego | 625 | m3 | 1018.7024 | 636689
| Regado y suministro tierra negra | 425 | m3 | 650 | 276250
| Suministro, sembrado y mantenimiento de grama. | 2000 | m2 | 210 | 420000 | 2636085.39
HORMIGON ARMADO
| Zapatas de columnas de soportes. | 1.36 | m3 | 7283.3451 | 9905.35
| Zapatas de bordillos. | 9.18 | m3 | 6498.3745 | 59655.08
| Zapatas de muros. | 12.54 | m3 | 6122.21 | 76772.51
| Zapata de columnas | 0.6 | m3 | 7910.07 | 4746.04
| Columnas de soportes. | 2.1 | m3 | 17314.64 | 36360.74
| Columnas C1 (0.20*0.20)8ø1/2" y est.@ 0.15m. De amarre | 0.42 | m3 | 25298.97 | 10625.57
| Columnas de amarre (0.20*0.20) | 0.2 |  | 25298.97 | 5059.79
| Viga V1 (0.20x0.40)m. | 1.1 | m3 | 18661.26 | 20527.39
| Vigas Va (0.20*0.20) mts. | 0.15 | m3 | 17916.33 | 2687.45
| Vigas continua de grada y V1 (0.15*0.20) mts. | 0.4 | m3 | 32959.79 | 13183.92
| Dinteles (0.15x0.20)m | 0.28 | m3 | 27396.11 | 7670.91
| Losas de asientos de grada e = 0.12 mts. | 12.63 | m3 | 9380.43 | 118474.83
| Hormigón ciclópeo en soportes de malla. | 0.5 | m3 | 3776.04 | 1888.02 | 367557.6
MUROS DE MAMPOSTERIA:
| Bloques de 6´´ BNP.con ø3/8" a 0.60m | 59.76 | m2 | 898.4 | 53688.38
| Bloques de 6´´ SNP.con ø3/8" a 0.60m | 155.52 | m2 | 916.47 | 142529.41
| Bloques de 8´´ BNP.con ø3/8" a 0.60m | 42 | m2 | 1014.07 | 42590.94
| Bloques de 8´´ SNP.con ø3/8" a 0.60m | 39.68 | m2 | 1032.14 | 40955.32
Muros de bloques de 0.15 mts con f 3/8" a 0.40 m.
| y cámaras llenas. | 40.8 | m2 | 962.76 | 39280.61 | 319044.66
TERMINACION DE SUPERFICIES:
| Fraguache en superficies de hormigón. | 125.06 | m2 | 41.75 | 5221.26
| Pañete liso en superficies de hormigón. | 162.1 | m2 | 256.63 | 41599.72
| Pañete liso en muros interiores | 212.8 | m2 | 225.17 | 47916.18
| Pañete liso en muros interiores y exteriores | 85 | m2 | 224.04 | 19043.4
| Cantos | 353.22 | ml | 68.56 | 24216.76 | 137997.32
TERMINACION DE PISOS
Piso de hormigón armado con malla electrosoldada
| inc. Juntas. | 540 | m2 | 693.62 | 374554.8
| Piso de cerámica importada.de 3*6m. | 18 | m2 | 915.96 | 16487.28
| Piso de cemento frotado | 21.43 | m2 | 469.71 | 10065.89
| Piso pulido en graderia | 32.64 | m2 | 915.96 | 29896.93
| Piso de cemento frotado y violinado | 12.36 | m2 | 469.71 | 5805.62
| Zabaletas | 76 | ml | 54.15 | 4115.4 | 440925.92
TERMINACIÓN DE ESCALERAS:
| Escalones de cemento frotado. | 13.1 | ml | 572.03 | 7493.59 | 7493.59
PORTAJE:
| Puerta de Polimetal | 2 | Uds. | 5600 | 11200 | 11200
TERMINACION DE TECHOS:
| Fino de mezcla en techo inclinado. | 18 | m2 | 142.59 | 2566.62
| Impermeabilizante en techo inclinado. | 18 | m2 | 350 | 6300 | 8866.62
VARIOS
| Verja ciclonica plastica | 28 | ml | 3200 | 89600
Tubos f 2-1/2" x 10' de H. G. paras soportes de
| malla de voleyball. | 2 | Uds. | 1400 | 2800
Tubos f 3" x 2' de H. G. paras cajuelas de soportes
| de malla de voleyball. | 4 | pl | 365.4 | 1461.6
| Malla de voleyball. | 1 | Uds. | 2750 | 2750
Tableros de fibras de carbono inc. Montura, aros
| y mallas. | 2 | Uds. | 20000 | 40000
Mano de obra por colocación de tubos y
| soldadura. | 1 | PA | 1500 | 1500 | 138111.6
PINTURA (DOS MANOS)
| Economica en techo | 18 | m2 | 91.5 | 1647
| Acrilica en muros, vigas y columnas | 215.85 | m2 | 144.4 | 31168.74
| Mantenimiento en muros, columnas | 178.16 | m2 | 261.36 | 46563.9
| Acrilica en exterior e interior en losa | 64 | m2 | 144.4 | 9241.6 | 88621.24
MISCELANEOS:
| Banco de hormigón armado para jugadores | 6 | ml | 1385.3895 | 8312.34 | 8312.34
| SUB-TOTAL GENERAL INSTALACIONES DEPORTIVAS |  |  |  | RD$ | 4177716.28
LIMPIEZA FINAL:
| Limpieza final y continua. | 1 | PA | 40000 | 40000 | 40000
|  |  |  | SUB-TOTAL GENERAL | RD$ | 14437462.0692
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL. | 10% |  | RD$ | 1443746.2069
| GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 3% |  | RD$ | 433123.8621
| SEGUROS Y FIANZAS. | 4.5% |  | RD$ | 649685.7931
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS. | 10% |  | RD$ | 1443746.2069
| LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. | 1% |  | RD$ | 144374.6207
| TRANSPORTE. | 3.25% |  | RD$ | 469217.5172
| IMPREVISTOS. | 5% |  | RD$ | 721873.1035
| ITBIS | 18% |  | RD$ | 259874.3172
| CODIA | 0.1% |  | RD$ | 14437.4621
| ESTUDIO DE SUELOS | PA |  | RD$ | 60000
5640079.0897
|  |  | TOTAL GASTOS GENERALES: |  | RD$
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 20077541.1589
NOTAS:
a) | Presupuesto preparado con los precios del mercado local y con la mano de obra establecida por el Ministrio de Trabajo.-
b) | La partida de Instección y Supervisión pretenecen al MOPC.-
c) | Las volumetrías serán validadas en obra por la Supervisión.-
d) | La partida de improviso será utilizada mediante autorizacion previa de la D.G.E.
e) | Los precios alzados (PA) serán pagados mediante desglose de partidas. y/o presentacián de facturas.
f) | Este presupuesto es válido para la construcción y reconstrucción de canchas, play, iglesias, destacamentos policiales, estación de bomberos, centros de atención primaria, centro comunales, gobernaciones, y cualquier otra edificación de bien social no especificada en este documento, debidamente autorizada por la supervisión.
g) | Las partidas de este presupuesto pueden variar dependiendo del tipo de Edificacion a Reparar y/o Construir.
| SOMETIDO POR: |  |  | APROBADO POR:
| ING. YSABEL GONZALEZ DURAN |  |  | ING. MILTON TORRES
| Enc. Del Dpto. de Presupuesto de Edificaciones. |  |  | Director General de Edificaciones
Santo Domingo
19 de Mayo de 2015