## PRESUP NUEVA UNIV. POLICIA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 00-15 PARA LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION QUE ALOJARA
LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA ( BLOQUES II , III Y IV ) UBICADA EN
LA AVENIDA INDEPENDENCIA , D. N. REPUBLICA DOMINICANA .-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
BLOQUES II Y III
PRIMER NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Fumigacion | 1056.83 | m2 |  | 0
b.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0
c.- | Demolicion y bote de edificacion existente | 1 | pa |  | 0
d.- | Caseta de materiales | 1 | ud |  | 0
e.- | Valla de publicidad | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 299.23 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposicion | 194.39 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 197.08 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 194.61 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de piso de e=0,10 mt con malla electrosoldada | 104.53 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de columna ( 0,80 x 0,80 x 0.35) | 1.76 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columna (2,50 x 2,50 x 0.45) | 33.72 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de columna (3,00 x 3,00 x 0.45) | 8.1 | m3 |  | 0
e.- | Zapata de columna combinada ZC1 | 33.75 | m3 |  | 0
f.- | Zapata de columna combinada ZC2 | 13.5 | m3 |  | 0
g.- | Zapata de columna combinada ZC3 | 8.1 | m3 |  | 0
h- | Zapata de columna combinada ZC4 | 8.1 | m3 |  | 0
i- | Zapata de muros de 6" | 22.33 | m3 |  | 0
j- | Zapata de muros en junta | 2.42 | m3 |  | 0
k- | Zapata de muros pandereta | 2.06 | m3 |  | 0
l- | Viga de amarre ANP ( 0,15 x 0,20 ) | 5.95 | m3 |  | 0
m- | Columnas (0.15 x 0.30 ) | 1.68 | m3 |  | 0
n- | Columnas (0.50 x 0.50 ) | 38.08 | m3 |  | 0
ñ- | Columnas (0.40 x 0.50 ) | 3.8 | m3 |  | 0
o- | Columnas CA (0.15 x 0.30 ) | 1.47 | m3 |  | 0
p- | Portico PA (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
q- | Portico PB (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
r- | Portico PC (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
s- | Portico PD (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
t- | Portico P1 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
u- | Portico P2 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
v- | Portico P3 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
w- | Portico P4 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
x- | Portico P5 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
y- | Portico P6 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
z- | Portico P7 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
a1.- | Portico P8 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
b1.- | Portico P9 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
c1.- | Viga V1X ( 0,15 x 0,45 ) | 0.19 | m3 |  | 0
d1.- | Viga V2X ( 0,15 x 0,45 ) | 0.2 | m3 |  | 0
e1.- | Viga V3X ( 0,15 x 0,35 ) | 0.15 | m3 |  | 0
f1.- | Viga V1Y ( 0,15 x 0,45 ) | 0.39 | m3 |  | 0
g1.- | Losa macizas entrepiso ( e = 0,16 mt ) | 151.5 | m3 |  | 0
h1.- | Losa macizas de techo ( e = 0,12 mt ) | 14.67 | m3 |  | 0
i1.- | Dintel D1 ( 0,15 X 0,30 ) L≤ 1,50 mt | 0.33 | m3 |  | 0
j1,- | Dintel D2 ( 0,15 X 0,30 ) L˃ 1,50 mt | 0.085 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.60 mt B.N.P | 154.36 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. con Ø 3/8 a 0.80 mt y 1 Ø 3/8 c/0,80 mt S.N.P | 1114.83 | m2 |  | 0
c.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 9.23 | m3 |  | 0
d.- | Division baños de PVC | 26.89 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 1464.34 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 384.47 | m2 |  | 0
c.- | Liso en superficie de hormigon | 1413.29 | m2 |  | 0
d.- | Fraguache | 1413.29 | m2 |  | 0
e.- | Cantos | 1782.6 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso granito fondo gris (0.30 x 0.30 ) en aulas y baños Generico | 544.08 | m2 |  | 0
b.- | Zócalos granito fdo gris (0.10 x 0.40) en aulas y baños Generico | 257.76 | ml |  | 0
c.- | Piso de porcelanato (0.44x0.44) de alta resistencia y corrugado ( Anti-resbalante )en cocina | 132.05 | m2 |  | 0
d- | Zocalos de porcelanato (0.44x0.44) de alta resistencia y corrugado ( Anti-resbalante )en cocina | 106.46 | ml |  | 0
e- | Piso de porcelanato (0.50x0.50) crema en comedor | 139.01 | m2 |  | 0
f- | Zocalo de porcelanato (0.10x0.50) crema en comedor | 49.19 | ml |  | 0 | 0
7- | Revestimientos
a.- | Cerámica en baños de ( 0,20 x 0,30 ) color blanca , importada | 48.33 | m2 |  | 0
b.- | Cerámica en cocina de ( 0,20 x 0,30 ) color blanca , importada | 350.92 | m2 |  | 0 | 0
8- | Portaje
a.- | Puerta de vidrio flotante de dos hojas ( 2.00 x 2.10 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Puerta de vidrio flotante de una hoja ( 1.00 x 2.10 ) | 1 | ud |  | 0
c.- | Puerta de polimetal blanca de (1,00 x 2.10) | 9 | ud |  | 0
d.- | Puerta en PVC en baños | 10 | ud |  | 0
e.- | Ventanas proyectadas de cristal azul y transon fijo superior montada en aluminio blanco | 213.49 | m2 |  | 0
f- | Protectores de hierro en ventanas | 2297.1524 | p2 |  | 0 | 0
9- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros fuxometros | 10 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos empotrados incl mezcladora | 6 | ud |  | 0
c.- | Lavadero de una boca completo incluye llave | 1 | ud |  | 0
d.- | Desagüe de piso | 4 | ud |  | 0
e.- | Ventilación 3" | 5 | ud |  | 0
f.- | Dispensador de papel higienico | 10 | ud |  | 0
g.- | Dispensador de papel toalla | 2 | ud |  | 0
h.- | Dispensador de jabon liquido | 4 | ud |  | 0
i.- | Tope de marmolite comercial | 110.97 | p2 |  | 0
j.- | Columna de agua fria 1 1/2" | 1 | ud |  | 0
k.- | Columna de agua fria 3" | 1 | ud |  | 0
l.- | Tuberia de agua potable 4" | 44.12 | ml |  | 0
m.- | Tuberia de agua potable 3" | 8.96 | ml |  | 0
n.- | Tuberia de agua potable 2" | 5.51 | ml |  | 0
ñ.- | Tuberia de agua potable 1 1/2" | 11.95 | ml |  | 0
o.- | Tuberia de agua potable 1 " | 36.25 | ml |  | 0
p.- | Tuberia de agua potable 3/4" | 25.28 | ml |  | 0
q.- | Tuberia de agua potable 1/2" | 6.76 | ml |  | 0
r.- | Tuberia de arrastre 6" | 18.62 | ml |  | 0
s- | Tuberia de arrastre 4" | 92.37 | ml |  | 0
t- | Valvula de paso 3" | 1 | ud |  | 0
u- | Valvula de paso 2" | 2 | ud |  | 0
v- | Valvula de paso 1 1/2" | 1 | ud |  | 0
w- | Valvula de paso 3/4" | 8 | ud |  | 0
x- | Tapon registro 3" | 2 | ud |  | 0
y- | Vertedero revestido incl llave y desague de piso | 2 | ud |  | 0
z- | Camara de inspeccion | 8 | ud |  | 0
a1.- | Trampa de grasa | 2 | ud |  | 0
b1.- | Desagües pluviales Ø 4" | 3 | ud |  | 0
c1.- | Registro para canalizar aguas | 12 | ud |  | 0
d1.- | Rejillas de piso | 9.44 | ml |  | 0
e1.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
f1.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 2540.52 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 1777.18 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 133.29 | m2 |  | 0
d.- | Mantenimiento en muros | 630.05 | m2 |  | 0
e.- | Mantenimiento en hierros | 213.49 | m2 |  | 0 | 0
11- | Varios Generales
a.- | Andamios exteriores | 1428.76 | m2 |  | 0
b- | Quiebrasoles en ventanas | 164.88 | m2 |  | 0
c- | Cocina industrial según planos de diseño | 1 | pa |  | 0
d.- | S/C de Extintor de 20 libras | 6 | ud |  | 0
e.- | Junta de expansion en columnas , muros y vigas ( Con Foam de 4" y masilla Vulkem ) | 616.02 | ml |  | 0 | 0
12- | Instalacion electrica
a - | Salidas Luz Cenital | 70 | ud |  | 0
b - | Lámparas Fluorescentes 2t/32 w , balástro electrónico , difusor acrílico tipo superficie | 63 | ud |  | 0
c - | Globos 4¨x 6¨ | 7 | ud |  | 0
d - | Lámparas tipo Torpedo empotradas en superficie de 6¨ Q | 4 | ud |  | 0
e - | Salidas Interruptor Simples | 9 | ud |  | 0
f- | Salidas Tomacorrientes 110V | 14 | ud |  | 0
g- | Salidas de Datas | 6 | ud |  | 0
h- | Salida de Audio y Video | 7 | ud |  | 0
i- | Panel Distribución ( P - B II ) G . E. ó similar .Cat No. Tl-2441C, 3Q, con : | 1 | ud |  | 0
23 - BRK 20/P
4 - BRK 30/2P
j- | Alimentadores a panel ( P -B II ) formado por :
3C - THW No. 2 F
1C - THW No . 4 N
1C - THW No. 6 T
| Ducto PVC 2¨ Q SDR -26 (Distancia asumida) | 55 | pl |  | 0
k- | Panel Distribución ( P - B II ) G . E. ó .similar Cat No. Tl - 1841C , 3Q, con :12 - BRK 20/P;7 - BRK 30/2P | 1 | ud |  | 0
l- | Alimentadores a panel ( P - B II) formado por
3C - THW No. 1/0 F
1C - THW No . 2 N
1C - THW No. 4 T
| Ducto PVC 3¨ Q SDR -26 ( Distancia asumida ) | 65 | pl |  | 0
m- | RE: 10´X 10´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
n- | RT 8´X 8 ´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
ñ- | RD: 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
o- | RTV : 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
p- | Registro en block 0.40 x 0.40 x 0.40 con tapa | 1 | ud |  | 0
q- | Excavación : ( 0.40 x 0.30 x 50 )m | 6 | m3 |  | 0 | 0
COCINA Y COMEDOR
a - | Salidas Luz Cenital | 70 | ud |  | 0
b - | Lámparas Fluorescentes 2t/32 w , balástro electrónico , difusor acrílico tipo superficie | 27 | ud |  | 0
c - | Salidas Tomacorrientes 110V | 22 | ud |  | 0 | 0
SISTEMA DE CLIMATIZACION DE A/A
a - | S/C : A/A de 1 - tons | 1 | ud |  | 0
b - | S/C : A/A de 4 - tons | 6 | ud |  | 0 | 0
CUARTOS FRIOS
a - | Salidas Luz Cenital | 17 | ud |  | 0
b - | Lámparas Fluorescentes 2t/32 w , balástro electrónico , difusor acrílico tipo superficie | 17 | ud |  | 0
c - | Salidas Interruptor Simples | 8 | ud |  | 0
d - | Salidas Tomacorrientes 110V aterrizado | 10 | ud |  | 0
e - | Salidas de Datas | 3 | ud |  | 0
f - | Panel Distribución ( P - B III ), G.E. ó similar Cat No. Tl - 1841C, 3Q , con :8 - BRK 20/P;3 - BRK 30/2P | 1 | ud |  | 0
g - | Alimentadores a panel (P - B III ) formado por
3C - THW No 8 F
1C - THW No. 10 N
1C - THW No. 12T
| Ducto PVC 2 Q SDR -26 ( Distancia asumida ) | 164 | pl |  | 0
h - | RE: 10´X 10´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
i - | RD: 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
j - | Excavación : ( 0.40 x 0.30 x 50 )m | 6 | m3 |  | 0
k - | Cuarto Frío para Frutas , Vegetales y Víveres | 1 | ud |  | 0
l - | Cuarto Frío para Embutidos | 1 | ud |  | 0
m - | Cuarto Frío para Carnes | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a- | Columnas (0.50 x 0.50 ) | 33.6 | m3 |  | 0
b- | Columnas (0.40 x 0.50 ) | 3.36 | m3 |  | 0
c- | Portico PA (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
d.- | Portico PB (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
e.- | Portico PC (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
f.- | Portico PD (0.35 x 0.45 ) | 15.92 | m3 |  | 0
g.- | Portico P1 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
h- | Portico P2 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
i- | Portico P3 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
j- | Portico P4 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
k- | Portico P5 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
l- | Portico P6 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
m- | Portico P7 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
n- | Portico P8 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
ñ- | Portico P9 (0.35 x 0.45 ) | 2.96 | m3 |  | 0
o- | Losa macizas de techo ( e = 0,16 mt ) | 151.5 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt | 824.28 | m2 |  | 0
b.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt | 81.9 | m3 |  | 0
c.- | Divisiones en baños de PVC | 26.91 | m3 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 1293.79 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 284.5 | m2 |  | 0
c.- | Liso en superficie de hormigon | 1311.75 | m2 |  | 0
d.- | Fraguache | 1311.75 | m2 |  | 0
e.- | Cantos | 1737.05 | ml |  | 0 | 0
5- | Terminación de Pisos
a.- | Piso granito fondo gris (0.30 x 0.30 ) en aulas y baños Generico | 759.85 | m2 |  | 0
b.- | Zócalos granito fdo gris (0.10 x 0.40) en aulas y baños Generico | 474.98 | ml |  | 0
c.- | Piso de porcelanato (0.50x0.50) crema en comedor | 134.4 | m2 |  | 0
d- | Zocalo de porcelanato (0.10x0.50) crema en comedor | 53.7 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 925.25 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 994.86 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 174.02 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales Ø 3" | 12 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 1,00 mt | 175.42 | m2 |  | 0 | 0
7- | Revestimientos
a.- | Cerámica en baños de ( 0,20 x 0,30 ) color blanca , importada | 70.91 | m2 |  | 0 | 0
8- | Portaje
a.- | Puerta de vidrio flotante de dos hojas ( 2.00 x 2.10 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Puerta de vidrio flotante de una hoja ( 1.00 x 2.10 ) | 10 | ud |  | 0
c.- | Puerta de polimetal de ( 0,90 x 2.10 ) | 2 | ud |  | 0
d.- | Puerta de polimetal de ( 1,00 x 2.10 ) | 7 | ud |  | 0
e.- | Puerta en PVC en baños | 10 | ud |  | 0
f.- | Ventanas proyectadas de cristal azul y transon fijo superior montada en aluminio blanco | 239.96 | m2 |  | 0
f- | Protectores de hierro en ventanas | 2581.9696 | p2 |  | 0 | 0
9- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros fuxometros | 12 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos empotrados incluye mezcladora | 6 | ud |  | 0
c.- | Lavamanos de pared incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
d.- | Orinales | 4 | ud |  | 0
e.- | Desagüe de piso | 8 | ud |  | 0
f.- | Bajante de descarga 4" | 1 | ud |  | 0
g.- | Bajante de descarga 3" | 1 | ud |  | 0
h.- | Ventilación 3" | 7 | ud |  | 0
i.- | Columna de agua fria 1 1/2" | 1 | ud |  | 0
j.- | Columna de agua fria 3" | 1 | ud |  | 0
k.- | Dispensador de papel higienico | 12 | ud |  | 0
l.- | Dispensador de papel toalla | 6 | ud |  | 0
m.- | Dispensador de jabon liquido | 8 | ud |  | 0
n.- | Valvula de paso 1/2" | 3 | ud |  | 0
ñ.- | Tope de marmolite comercial | 50.79 | p2 |  | 0
o.- | Tapon registro 3" | 2 | ud |  | 0
p.- | Vertedero revestido incl llave y desague de piso | 3 | ud |  | 0
q.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
r.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
10- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 3050.23 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 2064.14 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 164.29 | m2 |  | 0
d.- | Mantenimiento en muros | 821.8 | m2 |  | 0
e.- | Mantenimiento en hierros | 239.96 | m2 |  | 0 | 0
11- | Varios generales
a.- | Junta de expansion en columnas , muros y vigas ( Con Foam de 4" y masilla Vulkem ) | 512.31 | ml |  | 0
b.- | S/C de Extintor de 20 libras | 5 | ud |  | 0 | 0
12- | Instalacion electrica
a - | Salidas Luz Cenital | 104 | ud |  | 0
b - | Lámparas Fluorescentes 2t/32 w , balástro electrónico , difusor acrílico tipo superficie | 89 | ud |  | 0
c - | Globos 4¨x 6¨ | 14 | ud |  | 0
d - | Salidas Interruptor Simples | 12 | ud |  | 0
e - | Salidas Interruptor doble | 1 | ud |  | 0
f - | Salidas Interruptor 3Way | 4 | ud |  | 0
g - | Salidas Tomacorrientes 110V aterrizado | 34 | ud |  | 0
h - | Salidas Tomacorrientes 110V UPS aterrizado | 7 | ud |  | 0
i - | Salidas de Datas | 7 | ud |  | 0
j - | Salidas de Audio y Video | 4 | ud |  | 0
k - | Panel Distribución ( P - B II ), G.E. ó similar | 1 | ud |  | 0
Cat No. Tl - 3240C, 3Q , con :
16 - BRK 20/P
10 - BRK 30/2P
l - | Alimentadores a panel (P - B II ) formado por
3C - THW No 1/0 F
1C - THW No. 2 N
1C - THW No. 4 T
| Ducto PVC 2 Q SDR -26 ( Distancia asumida ) | 75 | pl |  | 0
m - | Panel Distribución ( P - B II ), G.E. ó similar Cat No. Tl - 1841C, 3Q , con : | 1 | ud |  | 0
7 - BRK 20/P
4 - BRK 30/2P
1 - BRK 30/3P
n - | Alimentadores a panel (P - B II ) formado por
3C - THW No 6 F
1C - THW No. 8 N
1C - THW No. 10 T
| Ducto PVC 2 Q SDR -26 ( Distancia asumida ) | 65 | pl |  | 0
ñ - | RE: 10´X 10´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
o - | RD: 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
p - | RTV : 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0 | 0
SISTEMA DE CLIMATIZACION DE A/A
a - | S/C : A/A de 3 - tons | 2 | ud |  | 0
b - | S/C : A/A de 4 - tons | 5 | ud |  | 0
c - | S/C: A/A de 2 - tons | 4 | ud |  | 0
d- | S/C : A/A de 7.50 - tons | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUES II Y III |  |  |  | RD$ | 0
BLOQUE IV
PRIMER NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Fumigacion | 530.35 | m2 |  | 0
b.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 180.85 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposicion | 98.14 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 62.66 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 136.96 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de piso de e=0,10 mt con malla electrosoldada | 46.99 | m3 |  | 0
b.- | Zapata Z1 ( 1,50 X 1,50 x 0.40 ) | 7.2 | m3 |  | 0
c.- | Zapata Z2 ( 1,70 X 1,70 x 0.40 ) | 2.31 | m3 |  | 0
d.- | Zapata ZM1 ( 3,70 x 3,20 x 0.40 ) | 4.74 | m3 |  | 0
e.- | Zapata ZM2 ( 4,33 x 3,30 x 0.40 ) | 5.68 | m3 |  | 0
f.- | Zapata ZM3 ( 2,90 x 2,50 x 0.40 ) | 2.9 | m3 |  | 0
g.- | Zapata ZM4 ( 2,90 x 2,50 x 0.40 ) | 2.9 | m3 |  | 0
h- | Zapata ZM5 ( 3,00 x 2,00 x 0.40 ) | 2.4 | m3 |  | 0
i- | Zapata ZM6 ( 3,45 x 2,00 x 0.40 ) | 2.76 | m3 |  | 0
j- | Zapata ZM7 ( 1,50 x 1,50 x 0.40 ) | 0.9 | m3 |  | 0
k- | Zapata ZC1 ( 8,80 x 8,15 x 0.60 ) | 43.03 | m3 |  | 0
l- | Zapata de muros de 6" | 5.89 | m3 |  | 0
m- | Viga de amarre ANP ( 0,15 x 0,20 ) | 2.29 | m3 |  | 0
n- | Columnas C1 (0.35 x 0.35 ) | 5.27 | m3 |  | 0
ñ- | Columnas C2 ( D= 0,40 mt ) | 2.16 | m3 |  | 0
o- | Muros de H.A. M1 ( e = 0,30 mt ) | 2.17 | m3 |  | 0
p- | Muros de H.A. M2 ( e = 0,30 mt ) | 2.17 | m3 |  | 0
q- | Muros de H.A. M3 ( e = 0,30 mt ) | 1.84 | m3 |  | 0
r- | Muros de H.A. M4 ( e = 0,30 mt ) | 1.84 | m3 |  | 0
s- | Muros de H.A. M5 ( e = 0,30 mt ) | 2.077 | m3 |  | 0
t- | Muros de H.A. M6 ( e = 0,30 mt ) | 2.2 | m3 |  | 0
u- | Muros de H.A. M7 ( e = 0,30 mt ) | 0.84 | m3 |  | 0
v- | Muros de H.A. M8 ( e = 0,30 mt ) | 9.804 | m3 |  | 0
w- | Portico PZA (0.30 x 0,30 ) | 1.53 | m3 |  | 0
x- | Portico PZB (0.30 x 0,30 ) | 2.42 | m3 |  | 0
y- | Portico PZC (0.30 x 0,30 ) | 3.38 | m3 |  | 0
z- | Portico PZD (0.30 x 0,30 ) | 1.54 | m3 |  | 0
a1.- | Portico P1 (0.30 x 0,30 ) | 0.26 | m3 |  | 0
b1.- | Portico P1 (0.30 x 0,30 ) | 2.5 | m3 |  | 0
c1.- | Portico P1 (0.30 x 0,30 ) | 2.25 | m3 |  | 0
d1.- | Portico P1 (0.30 x 0,30 ) | 1.23 | m3 |  | 0
e1.- | Losa entrepiso ( e = 0,15 mt ) | 47 | m3 |  | 0
f1.- | Viga mensula en escalera | 0.44 | m3 |  | 0
g1- | Rampa de escalera | 3.2 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.60 mt B.N.P | 30.57 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. con Ø 3/8 a 0.80 mt y 1 Ø 3/8 c/0,80 mt S.N.P | 104.69 | m2 |  | 0
c.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 1.64 | m3 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 128.7 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 80.68 | m2 |  | 0
c.- | Liso en superficie de hormigon | 478.59 | m2 |  | 0
d.- | Fraguache | 478.59 | m2 |  | 0
e.- | Cantos | 528.06 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso granito fondo gris (0.30 x 0.30 ) en aulas y baños Generico | 302.53 | m2 |  | 0
b.- | Zócalos granito fdo gris (0.10 x 0.40) en aulas y baños Generico | 39.2 | ml |  | 0 | 0
7- | Portaje
a.- | Puerta de vidrio flotante con transon de una hoja ( 1.00 x 2.80 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Puerta de polimetal blanca con transon y visor de ( 1,00 x 2.80 ) | 1 | ud |  | 0
c.- | Vidrio fijo en area de caja | 1.52 | m2 |  | 0
d.- | Vidrio fijo en area de registro | 19.72 | m2 |  | 0
e- | Ventanas proyectadas de cristal azul y transon fijo superior montada en aluminio blanco | 10 | m2 |  | 0
f- | Protectores de hierro en ventanas | 107.6 | p2 |  | 0 | 0
8- | Terminación de Escaleras
a- | Escalones de granito fondo blanco,Genericos ( A= 2,05 mt ) | 32.8 | ml |  | 0
b- | Escalones de granito fondo blanco ,Genericos ( A = 1,89 mt ) | 13.23 | ml |  | 0
c- | Zócalos en escalones de granito fondo blanco ,Genericos | 23 | ud |  | 0
d- | Descanso de granito fondo blanco ,Genericos ( A = 2,05 mt ) | 3.88 | m2 |  | 0
e- | Descanso de granito fondo blanco ,Genericos ( A = 2,15 mt ) | 4.06 | m2 |  | 0
f- | Zócalos en descanso de granito fondo blanco , Genericos | 11.13 | ml |  | 0
g- | Baranda de aluminio comercial | 6.9 | ml |  | 0
h- | Baranda de aluminio y cristal comercial | 13.32 | m2 |  | 0 | 0
9- | Instalación Sanitaria
a.- | Valvula de paso de 1" | 2 | ud |  | 0
b.- | Columna de agua fria 1" | 1 | ud |  | 0
c.- | Tuberia de agua potable 1 " | 6.72 | ml |  | 0
d.- | Tuberia de arrastre 4" | 8.84 | ml |  | 0
e.- | Tuberia de arrastre 3" | 5.75 | ml |  | 0
f.- | Camara de inspeccion | 1 | ud |  | 0
g.- | Trampa de grasa | 1 | ud |  | 0 | 0
10- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 680.21 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 505.98 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 80.68 | m2 |  | 0
d.- | Mantenimiento en muros | 93.55 | m2 |  | 0
e.- | Mantenimiento en hierros | 10 | m2 |  | 0 | 0
11- | Varios Generales
a.- | Andamios exteriores | 429.29 | m2 |  | 0
b.- | S/C de Extintor de 20 libras | 1 | ud |  | 0 | 0
12- | Instalacion electrica
a - | Salidas Luz Cenital | 58 | ud |  | 0
b - | Lámparas tipo Torpedo empotradas en superficie de 6¨ Q | 58 | ud |  | 0
c - | Salidas Interruptor Simples | 3 | ud |  | 0
d - | Salidas de Teléfonos | 5 | ud |  | 0
e - | Salidas de Datas | 5 | ud |  | 0
f - | Salidas Tomacorrientes 110V aterrizado | 10 | ud |  | 0
g - | Panel Distribución ( P - B IV ), G.E. ó similar Cat No. Tl - 1212C, 3Q ,con : | 1 | ud |  | 0
9 - BRK 20/P
1 - BRK 20/2P
h - | Alimentadores a panel (P - B IV ) formado por
3C - THW No 8 F
1C - THW No. 10 N
1C - THW No. 12T
| Ducto PVC 2 Q SDR -26 ( Distancia asumida ) | 164 | pl |  | 0
i - | RE: 10´X 10´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
j - | RD: 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
k - | RTV : 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
l- | Excavación : ( 0.40 x 0.30 x 50 )m | 6 | m3 |  | 0 | 0
SISTEMA DE CLIMATIZACION DE A/A
a - | S/C : A/A de 1 - tons Spleet tipo consola | 1 | U |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a.- | Columnas C1 (0.35 x 0.35 ) | 4.53 | m3 |  | 0
b.- | Columnas C2 ( D= 0,40 mt ) | 1.85 | m3 |  | 0
c.- | Muros de H.A. M1 ( e = 0,30 mt ) | 1.86 | m3 |  | 0
d.- | Muros de H.A. M2 ( e = 0,30 mt ) | 1.86 | m3 |  | 0
e.- | Muros de H.A. M3 ( e = 0,30 mt ) | 1.59 | m3 |  | 0
f.- | Muros de H.A. M4 ( e = 0,30 mt ) | 1.59 | m3 |  | 0
g.- | Muros de H.A. M5 ( e = 0,30 mt ) | 1.79 | m3 |  | 0
h- | Muros de H.A. M6 ( e = 0,30 mt ) | 1.9 | m3 |  | 0
i- | Muros de H.A. M7 ( e = 0,30 mt ) | 0.72 | m3 |  | 0
j- | Muros de H.A. M8 ( e = 0,30 mt ) | 8.44 | m3 |  | 0
k- | Portico PZA (0.30 x 0,30 ) | 1.53 | m3 |  | 0
l- | Portico PZB (0.30 x 0,30 ) | 2.42 | m3 |  | 0
m- | Portico PZC (0.30 x 0,30 ) | 3.38 | m3 |  | 0
n- | Portico PZD (0.30 x 0,30 ) | 1.54 | m3 |  | 0
ñ- | Portico PZ1 (0.30 x 0,30 ) | 0.26 | m3 |  | 0
o- | Portico PZ2 (0.30 x 0,30 ) | 2.5 | m3 |  | 0
p- | Portico PZ3 (0.30 x 0,30 ) | 2.25 | m3 |  | 0
q- | Portico PZ4 (0.30 x 0,30 ) | 1.23 | m3 |  | 0
r- | Losa de techo ( e = 0,15 mt ) | 50.18 | m3 |  | 0
s- | Losa de techo ascensor(e = 0,15 mt ) | 0.78 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. con Ø 3/8 a 0.80 mt | 82.62 | m2 |  | 0
b.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 28.42 | m3 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 104.42 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 60.83 | m2 |  | 0
c.- | Liso en superficie de hormigon | 478.59 | m2 |  | 0
d.- | Fraguache | 478.59 | m2 |  | 0
e.- | Cantos | 534.7 | ml |  | 0 | 0
5- | Terminación de Pisos
a.- | Piso granito fondo gris (0.30 x 0.30 ) en aulas y baños Generico | 302.98 | m2 |  | 0
b.- | Zócalos granito fdo gris (0.10 x 0.40) en aulas y baños Generico | 30.48 | ml |  | 0 | 0
6- | Portaje
a.- | Puerta de vidrio flotante con transon de una hoja ( 1.00 x 2.80 ) | 2 | ud |  | 0
b.- | Puerta de polimetal blanca con transon y visor de ( 1,00 x 2.80 ) | 1 | ud |  | 0
c.- | Puerta de polimetal blanca de (0,90 x 2.10) | 2 | ud |  | 0
d.- | Cristal fijo | 162.41 | m2 |  | 0
e- | Ventanas proyectadas de cristal azul y transon fijo superior montada en aluminio blanco | 2.58 | m2 |  | 0
f- | Protectores de hierro en ventanas | 27.7608 | p2 |  | 0 | 0
7- | Revestimientos
a.- | Cerámica en baños de ( 0,20 x 0,30 ) color blanca , importada | 27.15 | m2 |  | 0
b.- | Cerámica en cocina de ( 0,20 x 0,30 ) color blanca , importada | 9.92 | m2 |  | 0 | 0
7- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros fuxometros | 2 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos de pared incluye mezcladora | 2 | ud |  | 0
c.- | Pileta incluye ducha y desague | 1 | ud |  | 0
d.- | Fregadero de una boca de A.I. completo incluye mezcladora | 1 | ud |  | 0
e.- | Desagüe de piso | 2 | ud |  | 0
f.- | Bajante de descarga 4" | 1 | ud |  | 0
g.- | Ventilación 3" | 2 | ud |  | 0
h.- | Columna de agua fria 1 " | 1 | ud |  | 0
i.- | Dispensador de papel higienico | 2 | ud |  | 0
j.- | Dispensador de papel toalla | 2 | ud |  | 0
k.- | Dispensador de jabon liquido | 2 | ud |  | 0
l.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
m.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
8- | Terminación de Cocina
a.- | Tope de marmolite comercial | 10.98 | p2 |  | 0
b.- | Gabinete de piso de pino tratado | 5.58 | pl |  | 0
c.- | Gabinete de pared de pino tratado | 5.58 | pl |  | 0 | 0
9- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 661.16 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 503.43 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 60.83 | m2 |  | 0
d.- | Mantenimiento en muros | 96.9 | m2 |  | 0
e.- | Mantenimiento en hierros | 2.58 | m2 |  | 0 | 0
10- | Varios generales
a.- | Baranda de aluminio y cristal en balcon tipo comercial | 4.91 | m2 |  | 0
b.- | S/C de Extintor de 20 libras | 1 | ud |  | 0
c.- | Quiebrasol de acero inoxidable | 197.16 | m2 |  | 0 | 0
11- | Instalacion electrica
a - | Salidas Luz Cenital | 54 | ud |  | 0
b - | Lámparas tipo Torpedo empotradas en superficie de 6¨ Q | 54 | ud |  | 0
c - | Salidas Interruptor Simples | 3 | ud |  | 0
d - | Salidas de Teléfonos | 5 | ud |  | 0
e - | Salidas de Datas | 5 | ud |  | 0
f - | Salidas Tomacorrientes 110V aterrizado | 10 | ud |  | 0
g - | Panel Distribución ( P - B IV ), G.E. ó similar | 1 | ud |  | 0
Cat No. Tl - 1212C, 3Q , con :
10 - BRK 20/P
1 - BRK 30/2P
1 - BRK 40/2P
h - | Alimentadores a panel (P - B IV ) formado por
3C - THW No 6 F
1C - THW No. 8 N
1C - THW No. 10 T
| Ducto PVC 2 Q SDR -26 ( Distancia asumida ) | 174 | pl |  | 0
i - | RE: 10´X 10´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
j - | RD: 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0
k - | RTV : 8´X 8´X´4´ Nema 1 | 1 | ud |  | 0 | 0
SISTEMA DE CLIMATIZACION DE A/A
a - | S/C : A/A de 5 - tons | 1 | ud |  | 0
b - | S/C : A/A de 4 - tons | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE IV |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA ( 8,25 x 5,75 x 2,60 )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 186.72 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 19.66 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 10.64 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 242.736 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de fondo ( e = 0..15 mt ) | 7.98 | m3 |  | 0
b.- | Muros de H.A.(e= 0,20 mt ) | 14.98 | m3 |  | 0
c.- | Losa de techo (e = 0,20 mt) | 10.64 | m3 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Pulido en muros y losa | 120.24 | m2 |  | 0
b.- | Zabaleta | 28 | m2 |  | 0
c.- | Cantos | 4.8 | ml |  | 0
d.- | Fino en losa superior | 53.2 | m2 |  | 0 | 0
5- | Varios Generales
a.- | Tapa de cisterna | 1 | ud |  | 0
b.- | Bomba de 5.0 HP | 1 | ud |  | 0
c.- | Tanque presurizado de 250 gl | 4 | ud |  | 0
d.- | Tuberias y piezas | 1 | pa |  | 0
e.- | Instalacion de bomba y tanque | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a.- | Columnas de ( 0.30 x 0.20 ) | 0.58 | m3 |  | 0
b.- | Losa de techo e = 0,10 mt | 4.03 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt con 3/8 a 0.60 mt | 38.37 | m2 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 38.37 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 38.37 | m2 |  | 0
e.- | Liso en superficie de hormigon | 46.06 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 46.06 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 101.52 | ml |  | 0 | 0
5- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de hormigon frotado | 25 | m2 |  | 0 | 0
6- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 40.3 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 44.06 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 18.8 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 1 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 3.88 | m2 |  | 0 | 0
7- | Portaje
a.- | Puerta metalica ( 2.40 x 1.40 ) | 3.36 | m2 |  | 0
b.- | Ventana metalica ( 2.10 x 0.70 ) | 1.47 | m2 |  | 0 | 0
8- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 122.8 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 63.37 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 59.43 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (11.60 x 2,45 x 3.15 )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 154.21 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 63.2 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 7.41 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 200.47 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de fondo ( e = 0.15 mt ) | 5.37 | m3 |  | 0
b.- | Viga amarre inferior ( 0.15 x 0.20 ) | 1.05 | m3 |  | 0
c.- | Viga amarre intermedia ( 0.15 x 0.20 ) | 0.08 | m3 |  | 0
d.- | Viga amarre superior ( 0.15 x 0.20 ) | 1.12 | m3 |  | 0
e.- | Losa superior (e = 0,15 mt) | 5.15 | m3 |  | 0
f- | Losa acanalada (e = 0,15 mt) | 1.54 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt con 3/8 a 0.20 mt | 73.55 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt con 3/8 a 0.40 mt C.LL. | 7.59 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Pulido en muros y losa | 106.47 | m2 |  | 0
b.- | Zabaleta | 42.8 | ml |  | 0
c.- | Cantos | 16.8 | ml |  | 0 | 0
6- | Varios Generales
a.- | Tapa de H.A. ( 0.70 x 0.70 x 0.10 ) | 3 | ud |  | 0
b.- | Escalera de hierro con varillas de 3/4" | 1 | pa |  | 0
c.- | Hormigon ciclopeo(incl ligado y vac) | 3.19 | m3 |  | 0
d- | Material granular fino | 3.19 | m3 |  | 0
e- | Material granular grueso | 3.19 | m3 |  | 0
f- | Ventilacion 3" | 12.6 | ml |  | 0
g- | Tuberia de 6" | 4.85 | ml |  | 0
h- | Tuberias y piezas | 1 | pa |  | 0
i- | Conexión Septico-Filtrante | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (11.60 x 2,45 x 3.15 ) |  |  |  | RD$ | 0
FILTRANTE
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a- | Excavación | 4.14 | m3 |  | 0
b- | Bote de material | 5.382 | m3 |  | 0 | 0
3- | HORMIGON ARMADO
a- | Losa de fondo ( e= 0.10 mt. ) | 0.345 | m3 |  | 0
b- | Losa de techo ( e= 0.10 mt. ) | 0.345 | m3 |  | 0 | 0
4- | MURO DE BLOQUES
a- | Bloques de 6" con Ø 3/8 a 0.40 mt con C.LL. | 8.2 | m2 |  | 0 | 0
5- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a- | Pañete pulido | 11.2 | m2 |  | 0
b- | Cantos | 4.8 | ml |  | 0
c- | Fino de mezcla | 3.45 | m2 |  | 0 | 0
6- | VARIOS GENERALES
a- | Tapa de H.A. ( 0.60 x 0.60 x 0.10 ) | 2 | ud |  | 0 | 0
7- | FILTRANTE ( Perforacion + Tubos de PVC de 10" )
a- | Perforación de pozo | 80 | pl |  | 0
b- | Transporte de equipo | 1 | ud |  | 0
c- | Tubos PVC de 10" | 4 | ud |  | 0
d- | Tapa en hierro fundido (Incl. Colocacion) | 1 | ud |  | 0
e- | Bote de material extraido | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FILTRANTE |  |  |  | RD$ | 0
AREAS EXTERIORES
a.- | Aceras con malla electrosoldada | 431.82 | m2 |  | 0
b.- | Contenes | 135.69 | ml |  | 0
c.- | Paisajismo | 1 | pa |  | 0
d- | Carpeta asfaltica de 2" en parqueos y calles | 431.66 | m2 |  | 0
e.- | Lineas amarillas ( En frio ) | 68.66 | ml |  | 0
f.- | Flechas en una direccion ( En frio ) | 3 | ud |  | 0
g.- | Flechas en dos direcciones ( En frio ) | 1 | ud |  | 0
h.- | Parachoques | 9 | ud |  | 0
i.- | Señaletica vertical exterior | 1 | pa |  | 0
j.- | Señaletica interior | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL AREAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
| SUB-TOTAL BLOQUES II Y III |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BLOQUE IV |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (11.60 x 2,45 x 3.15 ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL FILTRANTE |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL AREAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 3% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales) |  |  | 1% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| ITBIS ( 18% ) |  |  | 18% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  | PA
| TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS PESADOS (PALA,GREDA, RETROEXCAVADORA ,ETC. ) |  |  | PA
| CONTROL DE CALIDAD ( ROTURA DE PROBETA ) |  |  | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por el departamento correspondiente y de acuerdo a facturas que sean necesarias ser presentadas por el contratista de la obra .
b) | Los planos pueden variar en obra previa verificacion y autorizacion del supervisor .
c) | Los precios alzados (P.A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas y cheques sellados y cancelados .-
d) | La partida de Inspeccion y Supervision de Obras pertenece a la D.G.E. del MOPC.-
e) | La partida de Imprevistos solo podra ser utilizada previa autorizacion de la D.G.E. del MOPC.-
f) | Los precios de la mano de obra fueron tomadas de acuerdo a las resoluciones del Ministerio de Trabajo.-
g) | En la partida de la cocina es obligatorio presentar una propuesta detallada de acuerdo a los planos.-
h) | No se permitiran cambios o sustitucion de partidas ni de volumenes.-
PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
ING. MARTHA MARISOL LOPEZ MENA |  |  |  | ALICIA MAIRENI ROSARIO
Ing. de Presupuestos de Edificaciones |  |  |  | Auxiliar de Ingeniero de Presupuestos de Edificaciones
PREPARADO POR:
IEM. RAMONA ORTEGA
Iem. De Presupuestos de Edificaciones
SOMETIDO POR:
ING. YSABEL GONZALEZ DURAN
Encargada del Departamento de Presupuestos de Edificaciones.-
Santo Domingo, D. N.
02 de Julio del 2015
yg/ml