## Rel. Partidas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIALES
RELACION DE PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCION ''OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SANTA BARBARA DE SAMANA''
| Longitud (km.): 0.403 |  | Esp Carpeta Horm. Hidráulico: Esp. de 0.15m
| Ancho prom. (m.): 7.00 y 4.50 |  | Espesor de Sub base (m.): 0.15
Aceras (m) :1.00 c/u
Contén (m) 0.55 c/u
No. | PARTIDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
PARTE I
CALLE Y PARQUEOS
I | TRABAJOS GENERALES ( PARTE I+II+III+IV)
1.1.1 | Ingeniería | P.A. | 1
1.2.1 | Mantenimiento de Tránsito | P.A. | 1
1.4.1 | Campamento | P.A. | 1 |  |  | 0
1.5 | Manejo de agua para la canalización de la cañada,L=100 mts,Sección Aprox.( B= 1.00,B=1.50,h=1.10) mt ( incluye corte con equipo, brigada de trabajo, bote material inservible, Bomba de Achique de 4" (4 días de uso de Bomba)) | P.A. | 1 |  |  | 0
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1(1) | Limpieza, desmonte y destronque, área tipo A ( Arboles) | Uds | 2
2.1(2) | Limpieza, desmonte y destronque, área tipo B | Ha | 0.2
2.2(2) | Remoción de Edificio ( viviendas ) | PA | 1
2.2.(4) | Remoción de alcantarillas tubulares de hasta 30"(76cm) de Diámetro Interior | ML | 6
2.2.(13) | Remoción de Acera | M2 | 280
2.2.(14) | Remoción de Contenes | ML | 280
2.2.(16) | Remoción y recolocación tuberías de acueducto | P.A. | 1
2.2.(20) | Remoción y recolocación de verja ( En block H= 2.00 ), (incluye mov. De tierra, zapata, muro block de 6``, columnas y vigas de amarre, pañete, zabaletas, cantos, pintura) | ML | 100
2.2.(24) | Remoción y recolocación postes tendido eléctrico | UD | 8
2.2(30) | Remoción de Cunetas encachadas | M3 | 14.28
2.3(.2) | Excavación en Material No Clasificado:
| c) Con Sobreacarreo | M3N | 268.52
2.3.3 | Excavación Material Inservible:
| a) Con equipo | M3N | 4074.74
2.3.3.1 | Con equipo para Sub dren | M3N | 441.15
2.3.4 | Excavación de préstamo, caso I, 1er KM con Acarreo Libre | M3N | 6039.19
2.3.6 | Relleno:
| a) Para conformación explanación | M3C | 5369.14
| c) Bajo Acera | M3C | 253.55
2.3(12) | Canalización | M3 | 357.05
2.3.(13) | Escarificación de Superficie | M2 | 3261.33
2.4.(1) | Acarreo Adicional (Bote) de: A 5.00 KM
| c) Material No Clasificado | M3E-Hm | 19499.39
| d) Material Inservible | M3E-Hm | 325756.36
| e) Material de Aceras, Contenes, Verjas, Alcantarillas y encaches de cunetas | M3E-Hm | 8374.78
| f) Material de Estructuras | M3H-Hect. | 8766.44
| h) Material de Canalización | M3H-Hect. | 25928.26
2.4.(2) | Acarreo Adicional de Material de Préstamo (5.0 km.) | M3E-Km | 32611.16
2.4.(3) | Acarreo Adicional Material de Sub-Base (5.0 km.) | M³E-Km | 2791.31
2.5.(1) | Excavación para Estructuras Hasta 1.50M de Profundidad | M3N | 120.72
2.6(1) | Terminación de Sub-Rasante | M2 | 4612.39 |  |  | 0
III | SUB BASE Y BASE
3.1.(1) | Sub-Base Granular Natural (Incl. 1º km acarreo libre) | M3C | 516.71 |  |  | 0
IV | CAPA DE RODADURA
4.1.1 | Hormigón Hidráulico ( horm ind. 240 kg/cm2,esp. 0.15m), ( Calles y Parqueos) | M3 | 477
4.3.1 | Paragomas | Ud | 56
4.5 | Señalización horizontal y vertical | Pa | 1 |  |  | 0
V | ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.2(4) | Hormigón Estructural Clase D:
| a) Para Badenes, (Hormigón Simple 210 kg/cm2, ρ= 1.30 qq/m3) | M3 | 17.74
5.2.(8) | Hormigón Ciclópeo | M3 | 41.38
5.2(9) | Hormigón Ind. Armado 180 kg/cm2 Vaciado en sitio para canalización en la cañada, ( incluye lloraderos en tubería de 2`` pvc de L= 20cms) | M3 | 93.31
5.2(9).1 | Hormigón Ind. Armado 180 kg/cm2 en Tapas ,vaciado en sitio ,Secc. (2.40x 0.70x0.15)mt,espesor tapa = 0.15mt | M3 | 37.8 |  |  | 0
VI | DRENAJE
6.1.(1) | Tuberías de Hormigón de:
| a) de Ø 18" clase III | ML | 30
6.1.(4) | Material de Asiento Clase C | M³ | 6
6.1.(5) | Suministro,Acarreo,Colocación y Compactación de Material de Relleno para Tuberías y Obras Conexas | M3C | 10.8
6.2(1).1 | Construcción de Sub-Dren
| a) Pedraplén en calle alrededor HDP (Incluye Sum. Material y Compactación) | M3C | 166.79
| b) Acarreo Adicional Material para el pedraplen (60.0 km.) | M³E-Km | 14760.92
| c) Suministro y col. de Tubería perforada de Ø 24" PVC SDR-41 | ML | 180
| d) Malla geotextil para cubrir tubo | M2 | 54
| e) Asiento de arena | M3 | 29.7
| f) Hormigón Simple 140 kg/cm2 a colocar sobre tubo para protección | M3 | 17.25
6.3.(4) | Imbornal Tipo II hasta 1.50m de Profundidad (Incluye Excavación) | Ud | 2
6.3.(5).2 | Imbornal Tipo III y Filtrante hasta 1.50m de Prof. (Incluye Exc.) | Ud | 2
6.3.(9) | Marco y Rejilla Metálica para Imbornal | Ud | 10
6.3.(10) | Tapa Metálica ( H.F.) para Imbornal | Ud | 4 |  |  | 0
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.3.(1) | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio ( Hormigón Ind. 180 kg/cm2) | ML | 590.78
7.3(4).1 | Bordillo de hormigón vaciado en sitio ( Hormigón Ind. 180 kg/cm2) | ML | 392.38
7.3.(5) | Aceras de Hormigón ( Hormigón Ind. 180 kg/cm2) | M2 | 1014.18
7.5(1) | Siembra de Césped (Hidrosiembra) | M2 | 76
7.8.(4) | Limpieza Final y Bote | PA | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL PARTE I |  | 0
PARTE II
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE DE (1.00X2.00)MTS. CALLE RAMON MATIAS MELLA , LAS TERRENAS
1 | TRABAJOS GENERALES
1.1 | Limpieza inicial | PA | 1
1.2 | Manejo de Agua | PA | 1 |  |  | 0
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | Excavación para Estructuras | M3N | 71.74
2.2 | Relleno para estructuras | M3C | 37.44
2.3 | Bote de material Inservible | M3E | 44.59 |  |  | 0
III | ENCACHE
3.1 | Losa de Entrada y Salida | M2 | 5 |  |  | 0
IV | HORMIGON SIMPLE FC= 180 Kg/cm² (Industrial) en:
4.1 | Losa de Regulación fondo de alcantarilla | M3 | 1.68 |  |  | 0
V | HORMIGON ARMADO FC= 280 Kg/cm² (Industrial) en:
4.1 | Dentellones | M3 | 0.4
4.2 | Losa de fondo | M3 | 4.2
4.3 | Muro de alcantarilla | M3 | 4.2
4.4 | Losa superior | M3 | 4.2
4.5 | Acera peatonal | M3 | 0.72
4.6 | Bordillos | M3 | 0.16
4.7 | Zapata de aletas | M3 | 1.95
4.8 | Muro de aletas | M3 | 0.5 |  |  | 0
V | JUNTAS
5.1 | Madera 4´´x 4´´ engrasada y cepillada | PL | 55.1 |  |  | 0
VI | ESTRUCTURA METALICA
6.1 | Baranda metálica | Ml | 4
6.2 | Rejilla metálica en tubo de 5/8'' Galv. (1.0x2.00 )mts Separación a 15x15 aguas arriba | PA | 1 |  |  | 0
VII | LIMPIEZA FINAL | PA | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL PARTE II |  | 0
PARTE III
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EXTERIORES
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3(1) | Excavación de Roca 60 m de Acareo Libre
| a) Con Equipo | M³N | 22.29
2.3.3 | Excavación Material Inservible:
a) | Con equipo | M³N | 192.57
2.3.4 | Excavación de préstamo, caso I, 1er KM con Acarreo Libre | M³N | 1311.82
2.3.6 | Relleno:
| a) Para conformación explanación | M³C | 1056.79
| b) Para Reposición Material Inservible | M³C | 192.57
2.4.1 | Acarreo Adicional (Bote) de: A 5.00 KM
| b) Roca | M3E-Hm | 1651.69
| d) Material Inservible | M3E-Hm | 13984.05
2.4.2 | Acarreo Adicional de Material de Préstamo (5.0 km.) | M3E-Km | 6129.38 |  |  | 0
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.4 | Limpieza Final y Bote | P.A. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL PARTE III |  | 0
PARTE IV
PARQUE Y ACONDICIONAMIENTO AREA LATERAL IZQ. DE LA CAÑADA
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.3(1) | Excavación de Roca 60 m de Acareo Libre
| a) Con Equipo ( para cuneta) | M3N | 51.97
2.3(.2) | Excavación en Material No Clasificado:
| c) Con Sobreacarreo ( para cuneta) | M3N | 37.53
2.3.3 | Excavación Material Inservible:
a) | Con equipo ( parque y área lateral izq.) | M³N | 1122.51
2.3.4 | Excavación de préstamo, caso I, 1er KM con Acarreo Libre | M³N | 2359.16
2.3.6 | Relleno:
a) | Para conformación explanación ( parque y área lateral izq.) | M³C | 2196.46
2.3.(11) | Cuneta en pie de talud Trapezoidal ( Sección b=0.46,h=0.54,B=1.30)mt | ML | 184
2.4.(1) | Acarreo Adicional (Bote) de: A 5.00 KM
| b) Roca | M3E-Hm | 3850.98
| c) Material No Clasificado | M3E-Hm | 2725.35
| d) Material Inservible | M3E-Hm | 81514.43
2.4.(2) | Acarreo Adicional de Material de Préstamo (5.0 km.) | M3E-Km | 12739.16
2.6(1) | Terminación de Sub-Rasante | M2 | 3010.66 |  |  | 0
V | ESTRUCTURAS Y PUENTES
5.2(10) | Hormigón Simple Ind. 180 kg/cm2 para Cuneta vaciado en sitio (Parte posterior) | M3 | 62.93 |  |  | 0
VI | DRENAJE
6.3.(9) | Marco y Rejilla Metálica para Imbornal | Ud | 10 |  |  | 0
VII | OBRAS COMPLEMENTARIAS
7.8.(4) | Limpieza Final y Bote | PA | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL PARTE IV |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL GENERAL PARTES ( I+II+III+IV) |  | R.D.$ | 0
|  |  | Beneficios |  | 10%
|  |  | Itbis 18% del beneficio |  | 18%
|  |  | Gastos Administrativos |  | 3%
|  |  | Seguros, Pólizas y Fianzas |  | 3.5%
|  |  | Codia |  | 0.1%
|  |  | Inspección y Laboratorio |  | 10%
|  |  | Imprevisto |  | 7.5%
|  |  | Letreros |  | P.A.
|  |  | Ley 6/86 |  | 1%
|  |  | Transporte de equipos |  | P.A.
|  |  | Estudios de Suelo y de Infiltración ( Donde sea necesario) |  | P.A.
|  |  | Expropiaciones |  | P.A.
|  |  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  | R.D.$ | 0
CAPA DE RODADURA
RECAPEO
IV | Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta ( En calle existente)
4.1 | Elaboración de carpeta ( No Incluir AC-30) | M3C | 74.07
4.2 | Aplicación | M3C | 74.07
4.3 | Transporte (35.00 km.) | M3C | 74.07
4.4 | Riego de adherencia | M2 | 1458 |  |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL CARPETA |  | R.D.$ | 0
|  |  | Beneficios |  | 10% | 0
|  |  | Itbis de los Beneficios |  | 18% | 0
|  |  | Gastos Administrativos |  | 3% | 0
|  |  | Seguros, Pólizas y Fianzas |  | 3.5% | 0
|  |  | Itbis de la Elaboración de carpeta |  | 18% | 0
|  |  | Inspección y Laboratorio |  | 10% | 0
|  |  | Ley 6/86 |  | 1% | 0
|  |  | Codia |  | 0.1% | 0
|  |  | TOTAL GENERAL CARPETA |  | R.D.$ | 0
|  |  | TOTAL PARTES (I + II + III + IV) + CARPETA RD$ |  |  | 0
|  |  | TOTAL PARTES (I + II + III + IV) + CARPETA RD$ |  |  | 0
| COEFICIENTES UTILIZADOS: |  |  | DISTANCIA DE MINAS: | Mina Hoyo Cacao
| Material Inservible: N - S: 1.47 |  |  | Sub Base: | 5.0 Km.
| Material No Clasificado: N - S: 1.47 |  |  | Préstamo | 5.0 Km.
| Material Roca: N - S: 1.50 |  |  | Piedra: | 60.0 Km. | Agregados Sánchez
| Material de Estructuras: N - S: 1.47 |  |  | Distancia de Bote | 5.0 Km.
Material de Relleno: C - S: 1.45 y N - S: 1.35
Material de Sub Base: C - S: 1.35
Notas:
I | El gasto de imprevisto solo podrá ser utilizado con previa autorización de este Ministerio.
II | La limpieza final será requisito indispensable para la formal recepción de la Obra.
III | El precio del Gasoil usado fue de: RD$ 174.80/gl; RC-2 US $4.25/gl y Costo del dólar RD$ 53.15/US
IV | Cuando el insumos: Combustible, Acero, Cemento, Concreto, RC-2, varíen ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relación con los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraría un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
V | Los P.A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento y Desvíos deben ser pagados mediante desglose.
VI | Los P.A serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y su factura correspondiente.
VII | Transporte de equipos, Letreros en Obra y Estudios se pagarían a presentación de facturas.
VIII | El precio establecido por Catastro para las Expropiaciones será un P. A. RD$ 36,261,566.98
PARTE V
EDIFICACIONES PARQUE DE LA SALUD Y PAISAJISMO
A.- | PRELIMINARES GENERALES
1.- | PRELIMINARES
a.- | Levantamiento topográfico | P.A. | 1
b.- | Limpieza del solar | M2 | 3668.18
c.- | Suministro y aplicación de fumigación | M2 | 3668.18
d.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | Ml | 207.51
e.- | Suministro y colocación de caseta de materiales | P.A. | 1
f.- | Replanteo | M2 | 1966.31 |  |  | 0
| SUB TOTAL PRELIMINARES GENERALES |  |  |  | RD$ | 0
B.- | MISCELANEOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón Frotado en Módulos de 1.50x1.00mts y cuadriculado a 0.50x0.50mts (con hormigón industrial y malla electrosoldada Acero malla D2.7 x D2.7 x 150 x 150) | M2 | 943.61
b.- | Suministro y colocación de piso de hormigón Violinado a 10cm en Módulos de 1.50x1.00mts (con hormigón industrial y malla electrosoldada Acero malla D2.7 x D2.7 x 150 x 150) | M2 | 263
c.- | Suministro y colocación de Rampa Central Tipo 2 de hormigón pulido color gris | M2 | 46.8
d.- | Suministro y colocación de rampa de acceso Tipo #1 en Acceso al parque (5.85% de inclinación) | M2 | 6.22
e.- | Suministro y colocación de rampas en acera y paseo ranurada con malla electrosoldada para minusválidos (3 ud) | M2 | 6.87
f.- | Suministro y colocación de rampas en acera y paseo ranurada con malla electrosoldada para minusválidos en esquinas (2 ud) | M2 | 5.7
a.- | Suministro y colocación de zafacones para deposito de basura de dos bocas de hierro | Ud | 11
b.- | Suministro y colocación de base para anclaje de letras en FOAM con Hormigón Armado [Ver en detalles de Letrero] | ML | 14
c.- | Suministro y colocación de Nombre del "PARQUE DE LA SALUD" tipo de letras individuales en FOAM con Hormigón Armado con un grosor de 15 cm. de (14 x 0.68) mt | Ud | 1
| SUB TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | RD$ | 0
C.- | BANCOS DE HORMIGON
1- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | P.A. | 1 |  |  | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en caliche | M3 | 0.56
b.- | Relleno de reposición | M3 | 0.11
c.- | Bote de material | M3 | 0.73 |  |  | 0
3- | HORMIGON ARMADO
a.- | Suministro y colocación de platea (2.05x0.65x0.20)m con Ø 3/8'' @ 0.20 mt en A.D. | M3 | 0.27
b.- | Suministro y colocación de viga perimetral (falda) de (0.08 x 0.15)mt con 2 Ø 3/8'' y Ganchos Ø 3/8'' @0.20 mt | M3 | 0.06
c.- | Suministro y colocación de losa (e=0.10 mt), con Ø 3/8'' @0.20 mt A.D. | M3 | 0.12 |  |  | 0
4- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de 0.10mt BNP, cámaras llenas, con bastones Ø 3/8'' @0.20 mt | M2 | 0.92
b.- | Suministro y colocación de muros de 0.10mt SNP, cámaras llenas, con bastones Ø 3/8'' @0.20 mt | M2 | 1.47 |  |  | 0
5- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en exterior | M2 | 0.92
b.- | Suministro y colocación de pañete pulido | M2 | 2.92
c.- | Suministro y colocación de fraguache | M2 | 2.92
d.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 12.2 |  |  | 0
| SUB-TOTAL BANCO DE HORMIGON |  |  |  | RD$
| SUB-TOTAL BANCOS DE HORMIGON [18.00 UD] |  |  |  | RD$ | 0
D.- | BANCOS CORRIDOS DE HORMIGON CON ESPALDAR DE HIERRO Y MADERA (56.47ml)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | M2 | 36.71 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavaciones | M3 | 17.62
b.- | Relleno de reposición | M3 | 9.9
c.- | Relleno de compactado | M3 | 5.48
d.- | Bote de material | M3 | 13.02 |  |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Suministro y colocación de zapata de muro de 0.15m [ 0.45 x 55.16 ,esp. 0.25 ], con 8 Ø 3/8'' AT y estribos Ø 3/8'' @0.20 mt | M3 | 6.21
b.- | Suministro y colocación de Viga de Amarre [0.15x 0.12mt], con 4 Ø 3/8'' AT y estribos Ø 3/8'' @0.20 mt | M3 | 0.99
c.- | Suministro y colocación de Muro inclinado con malla elect. D2.7 x D2.7 x 150 x 150[e=0.08mt] | M3 | 1.72
d.- | Suministro y colocación de Losa superior con malla elect. D2.7 x D2.7 x 150 x 150[e=0.08mt] | M3 | 2.87 |  |  | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES (SOPORTE DE BANCO)
a.- | Suministro y colocación de muros de 0.15mt BNP, cámaras llenas, con bastones Ø 3/8'' @ 0.40 m | M2 | 33.1 |  |  | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete | M2 | 57.37
b.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 165.48 |  |  | 0
6.- | MICELANEOS
a.- | Suministro Y Colocación De Espaldar en Perfil De Hierro 2"X2"X1/8" | Ml | 56.47
b.- | Suministro Y Colocación De Listones De Madera 3"X1" Sobre Espaldar. | Ml | 56.47 |  |  | 0
| SUB-TOTAL BANCOS CORRIDOS DE HORMIGON CON ESPALDAR DE HIERRO Y MADERA [56.47 ML] |  |  |  | RD$ | 0
E.- | ESCALONES DE HORMIGON (41.18ML)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | P.A. | 1 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavaciones | M3 | 7.03
b.- | Relleno de reposición | M3 | 3.95
c.- | Relleno de compactado | M3 | 0.74
d.- | Bote de material | M3 | 5.19 |  |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Suministro y colocación de zapata de muro de 0.15m [ 0.45 x 55.16 ,esp. 0.25 ], con 8 Ø 3/8'' AT y estribos Ø 3/8'' @0.20 mt | M3 | 2.48
b.- | Suministro y colocación de Viga de Amarre [0.15x 0.12mt], con 4 Ø 3/8'' AT y estribos Ø 3/8'' @0.20 mt | M3 | 0.4
c.- | Suministro y colocación de Muro inclinado con malla elect. D2.7 x D2.7 x 150 x 150[e=0.08mt] | M3 | 0.94
d.- | Suministro y colocación de Losa superior con malla elect. D2.7 x D2.7 x 150 x 150[e=0.08mt] | M3 | 0.66 |  |  | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de 0.15mt BNP, cámaras llenas, con bastones Ø 3/8'' @0.40 mt | M2 | 13.2 |  |  | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete | M2 | 20.06
b.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 44 |  |  | 0
| SUB-TOTAL ESCALONES DE HORMIGON [41.18 ML] |  |  |  | RD$ | 0
F.- | CAJA DE ARENA Y JUEGOS INFANTILES
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo de zapata de bordillo | P.A. | 1 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | M3 | 47.67
b.- | Relleno de reposición | M3 | 7.27
c.- | Bote de material | M3 | 78.05 |  |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Suministro y colocación de zapata de muro (0.45x0.40)mt | M3 | 5.38
b.- | Suministro y colocación de Bordillo de Hormigón Pulido | M3 | 1.17 |  |  | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6'' con Ø 3/8 @ 0.60 m con cámaras llenas BNP | M2 | 23.82 |  |  | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido | M2 | 16.25
b.- | Suministro y colocación de fraguache | M2 | 16.25
c.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 41.69 |  |  | 0
6.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | M2 | 16.25
b.- | Suministro y colocación de pintura acrílica en exterior | M2 | 16.25 |  |  | 0
7.- | VARIOS
a.- | Suministro y colocación de relleno con gravilla (e=0.05 mt) | M3 | 2.4
b.- | Suministro y colocación de relleno con arena tipo itabo (e=0.35 mt) | M3 | 25.63 |  |  | 0
8.- | JUEGOS INFANTILES
a.- | Suministro y colocación de subí baja de dos en tubo de 2" con asientos de madera | Ud | 1
b.- | Suministro y colocación de columpios de dos asientos con estructura de tubo redondo de 2", cadenas galvanizadas y asientos en pino tratado | Ud | 4
c.- | Suministro y colocación de tobogán recto en metal con estructura en tubo redondo | Ud | 4 |  |  | 0
| SUB-TOTAL CAJA DE ARENA Y JUEGOS INFANTILES |  |  |  | RD$ | 0
G.- | PAISAJISMO PARQUE Y AREAS VERDES HOSPITAL
1.- | ARBUSTOS
a.- | Agave Angustifolia | Ud | 24
b.- | Coralillo Rosado | Ud | 1069
c.- | Carmona retusa (Fukie tea ) (1 pie) | Ud | 380
d.- | Schefflera Arboricoca (Cheflera) (1 pie) | Ud | 267
e.- | Helecho Común (0.30@0.45m) | Ud | 144
f.- | Liriope (Asparagaceae) (1 pie) | Ud | 250
g.- | Dientes gradiflora ( iris flor Blanca ) (1 pie) | Ud | 416 |  |  | 0
2.- | ARBOLES
a.- | Podocarpus (Manios) (h=3.00m) | Ud | 20
b.- | Gri Gri (Bucida Buceras) (h=3.00m) | Ud | 32 |  |  | 0
3.- | PALMAS
a.- | Palma Areca | Ud | 65
b.- | Palma Real (20pies) | Ud | 6
| Palma Phoenix Roebelini ( 0.90@1.50m) | Ud | 47 |  |  | 0
4.- | GRAMA
a.- | Grama Bermuda en Alfombra | M2 | 1292
b.- | Grama Enana en Alfombra | M2 | 749
c.- | Grama HEMIGRAPHIS | M2 | 300
d.- | Grama Mondo Grass (682uds) | M2 | 47 |  |  | 0
5.- | COMPLEMENTOS
a.- | Grava | M3 | 0.21
b.- | Arena | M3 | 79
c.- | Canto Rodado | M3 | 2.5
d.- | Granito Molido | M3 | 2
e.- | Conjunto de Rocas (1*1.4*0.6) (1*1.2*0.8) (2*1.0*0.6) (2*0.9*0.4) | Ud | 1
f.- | Bordillo de Hormigo Armado en áreas de jardineras (R=1.40), Ø3/8 @0.30 y Malla Electrosoldada 2.7 x 2.7 x100 x 100 | Ml | 65.974
g.- | Bordillo de Hormigo Armado en áreas de jardineras (R=0.63), Ø3/8 @0.30 y Malla Electrosoldada 2.7 x 2.7 x100 x 100 | Ml | 13.79 |  |  | 0
| SUB-TOTAL PAISAJISMO PARQUE Y AREAS VERDES HOSPITAL |  |  |  | RD$ | 0
H.- | ESCALINATAS EN ENTRADA DEL HOSPITAL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | M2 | 7.98 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Relleno compactado | M3 | 1.6 |  |  | 0
3.- | HORMIGONES
a.- | Suministro y colocación de Losa superior con malla elect. D2.7 x D2.7 x 150 x 150[e=0.08mt] | M3 | 1.16 |  |  | 0
4.- | MISCELANEOS
a.- | Suministro y Colocación de violinado de 1" en escalinata de Entrada al Hospital | M2 | 7.98
b.- | Suministro y Colocación De Baranda De Acero Inoxidable 2"X1 1/2"X1/8" | Ml | 5.86 |  |  | 0
| SUB-TOTAL ESCALINATA EN ENTRADA DEL HOSPITAL |  |  |  | RD$ | 0
I.- | VERJA PERIMETRAL GENERAL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | Ml | 189.79 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | M3 | 132.07
b.- | Bote de material | M3 | 102.96
c.- | Relleno compactado | M3 | 52.87 |  |  | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mts | M3 | 21.19
b.- | Zapata de Columnas (0.80x1.10) mts | M3 | 5.28
c.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | M3 | 6.72
d.- | Columna CA(0.20x0.20) mts 4 Ø 1/2" Estribos 3/8"@ 0.20m | M3 | 6.82
e.- | Viga de coronación (0.15 x 0.20) 4 Ø 3/8" Estribos 3/8"@ 0.20m | M3 | 5.69 |  |  | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 m con Ø 3/8'' a 0.40 m B.N.P. | M2 | 107.27
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 m con Ø 3/8'' a 0.40 m S.N.P. | M2 | 420.16 |  |  | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de Violinado | M2 | 840.32
b.- | Suministro y colocación de pañete superficie de Hormigón | M2 | 199.4
c.- | Suministro y colocación de fraguache | M2 | 199.4
d.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 379.58 |  |  | 0
6.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | M2 | 1039.72
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica exterior | M2 | 1039.72 |  |  | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Grava entre el fondo de la excavación y el hormigón de la zapata de 0.20 m de espesor | M3 | 22.77 |  |  | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL GENERAL |  |  |  | RD$
J.- | VERJA PERIMETRAL MM1
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | Ml | 210.8 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de muros y columnas | M3 | 248
b.- | Bote de material | M3 | 135.95
c.- | Relleno compactado | M3 | 143.43 |  |  | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.30) mts | M3 | 27.77
b.- | Zapata de Columnas (0.80x1.10) mts | M3 | 6.07
c.- | Zapata de Columnas (0.80x0.80) mts | M3 | 7.49
d.- | Columna CA (0.20x0.20) mts 4 Ø 1/2" Estribos 3/8"@0.20 | M3 | 9.55
e.- | Viga de coronación (0.15 x 0.20) 4 Ø 3/8" Estribos 3/8"@0.20 | M3 | 6.32
f.- | Viga de Amarre B.N.P (0.40 x 0.20) 6 Ø1/2" Estribos 3/8"@0.20 | M3 | 12.34 |  |  | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 m con Ø 3/8'' a 0.20 m B.N.P. | M2 | 297.6
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 m con Ø 3/8'' a 0.20 m S.N.P. | M2 | 466.24 |  |  | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de Violinado | M2 | 932.48
b.- | Suministro y colocación de pañete superficie de Hormigón | M2 | 223.2
c.- | Suministro y colocación de fraguache | M2 | 223.2
d.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 421.6 |  |  | 0
6.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | M2 | 1155.68
b.- | Suministro y colocación de pintura Acrílica exterior | M2 | 1155.68 |  |  | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL MM1 |  |  |  | RD$ | 0
K.- | FARMACIA
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | M2 | 31.49
b.- | Limpieza inicial del solar | M2 | 58.29
c.- | Fumigación | M2 | 58.29
d.- | Caseta de Materiales | P.A. | 1 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de Zapatas de muros y Columnas | M3 | 28.8
b.- | Relleno compactado | M3 | 13.99
c.- | Bote de material | M3 | 37.44 |  |  | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de Columnas Z1 (1.80 x 1.80)mts (6 unidades) | M3 | 8.75
b.- | Zapata de Muros de 8" (0.60 x 0.30)(4Ø3/8" Est.Ø3/8"@0.15) | M3 | 2.43
c.- | Viga de amarre BNP: (0.13 x 0.20)mts (4Ø3/8" Est. Ø3/8"@0.20) | M3 | 0.59
d.- | Columna C1: (0.3 x 0.30)mts (8Ø3/4" Est. Ø3/8"@0.20)(6 unidades) | M3 | 1.84
e.- | Dintel D1: (0.15 x 0.30)mts (4Ø3/8" Est. Ø3/8"@0.20) | M3 | 0.09
f.- | Dintel D1: (0.15 x 0.30)mts (Asup. 2Ø3/8" Ainf. 2Ø1/2" Est. Ø3/8"@0.20) | M3 | 0.26
g.- | Viga V1: (0.30 x 0.25)mts (6Ø1/2" Est. Ø3/8"@0.20) | M3 | 1.62
h.- | Losa Macizas (e = 0.12) mt. (Ø3/8"@0.25) | M3 | 3.9
i.- | Losa de piso (e = 0.08) mt. con malla electrosoldada (D2.7xD2.7x150x150) | M3 | 2.6 |  |  | 0
4.- | MUROS DE BLOQUES DE HORMIGON
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20 m B.N.P. Ø 3/8" @ 0.20m | M2 | 29.41
b.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 0.20 m S.N.P Ø 3/8" @ 0.20m | M2 | 49.01
c.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 0.15 m S.N.P Ø 3/8" @ 0.80m | M2 | 14.16 |  |  | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | M2 | 66.68
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | M2 | 50.15
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | M2 | 65.44
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | M2 | 65.44
e.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 132.72
f.- | Suministro y colocación de Violinado de 1" | Ml | 13.1 |  |  | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de Porcelanato de alto transito color crema marfil (0.60 x 0.60) mts | M2 | 26.57
b.- | Suministro y colocación de Zócalos en porcelanato crema marfil | Ml | 30.09 |  |  | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de revestimiento de Porcelanato color crema marfil (0.60 x 0.60)mts en baño (H=2.55mts) | M2 | 16.86 |  |  | 0
8.- | TERMINACIÓN DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino en techo plano | M2 | 30.72
b.- | Suministro y colocación de Zabaleta en techo | Ml | 22.4
c.- | Suministro y colocación Impermeabilizante techo plano en lona asfáltica | M2 | 53.12
d.- | Suministro y colocación de Antepecho (Incluye Pintura y Pañete) (h=1.00 m) | M2 | 22.4
e.- | Suministro y colocación de Desagüe de techo Ø 3" (H=2.97m) | Ud | 1 |  |  | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro e instalación de puerta de Cristal flotante (2.10 x 0.90)m [P1] | Ud | 1
b.- | Suministro e instalación de puerta de Polimetal Lisa (2.10 x 0.85)m [P2] | Ud | 1
c.- | Suministro e instalación de Cristal Fijo (2.85 x 1.25)m [V1] | M2 | 3.56
d.- | Suministro e instalación de Ventana de corrediza con marco de aluminio blanco de 11/2 con cristal (1.40 x 1.94)m [V2] | M2 | 2.72
e.- | Suministro e instalación de Ventana de celosías de cristal (1.00 x 0.60)m ( 2 unidades) [V3] | M2 | 1.2
f.- | Suministro e instalación de Ventana de corrediza con marco de aluminio blanco de 11/2 con cristal (1.40 x 2.74)m [V4] | M2 | 3.84 |  |  | 0
10.- | INSTALACIÓN SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros de Tanque | Ud | 1
b.- | Suministro de Lavamanos de Pared | Ud | 1
c.- | Suministro y Colocación de Vertedero revestido [Incl.. llave y desagüe de piso] | Ud | 1
d.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 1"] | Ud | 1
e.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 1/2"] | Ud | 1
f.- | Suministro y Colocación de Llave de Jardín [Llj Ø 1/2"] | Ud | 1
g.- | Suministro y Colocación de Desagüe de Piso [DP Ø 2"] | Ud | 1
h.- | Suministro y Colocación de Columna de Ventilación [CV Ø 3"] | Ud | 1
i.- | Suministro y Colocación de Tubería agua potable [Ø 1" PVC] | Ml | 9.52
j.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de [Ø 4" SDR-41] | Ml | 13.65
k.- | Suministro y Colocación de caja de Inspección [0.53 x 0.53 x 0.63] m [CI] | Ud | 2
l.- | Tubería y piezas por aparatos | P.A. | 1
m.- | Mano de obra plomero | P.A. | 1 |  |  | 0
11.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura base primer | M2 | 182.27
b.- | Suministro y aplicación de pintura interior acrílica | M2 | 132.12
c.- | Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica | M2 | 50.15 |  |  | 0
12.- | SISTEMA CONTRA INCENDIOS
a.- | Suministro y aplicación de Extintor ABC 10 lb | Ud | 1 |  |  | 0
13.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de Vuelo en Densglass | M2 | 9.48
a.- | Suministro y Colocación de Tope de mostrador en granito chino | P2 | 27.34 |  |  | 0
| SUB-TOTAL FARMACIA |  |  |  | RD$ | 0
L.- | VACUNACION
1.- | PRELIMINAR
a.- | Replanteo | M2 | 122.67
b.- | Limpieza inicial del solar | M2 | 175.76
c.- | Fumigación | M2 | 175.76
d.- | Caseta de Materiales | P.A. | 1 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación de Zapatas de muros de bloques, Columnas y muros de hormigón | M3 | 64.8
b.- | Relleno compactado | M3 | 37.72
c.- | Bote de material | M3 | 84.24 |  |  | 0
3.- | HORMIGÓN ARMADO
a.- | Zapata de Columnas Z1 (1.70 x 1.70 x 0.45)mts (6 unidades) | M3 | 7.8
b.- | Zapata de Muro HA ZM1 (2.60 x 6.62 x 0.45)mts (2 unidades) | M3 | 15.49
c.- | Zapata de Muros de 6" (0.45 x 0.25)(4Ø3/8" Est.Ø3/8"@0.20) | M3 | 2.62
d.- | Zapata trapezoidal de Muros de panderetas divisionales 6"(3Ø3/8" Est.Ø3/8"@0.30) | M3 | 0.41
e.- | Muro de H.A MH1 (e = 0.30m) | M3 | 11.99
f.- | Columna C1 (0.4 x 0.40)mts (12Ø3/4" Est. Ø3/8"@0.20) | M3 | 4.43
g.- | Viga de amarre BNP: (0.15 x 0.28)mts (4Ø3/8" Est. Ø3/8"@0.20) | M3 | 0.98
h.- | Viga V1-X: (0.40 x 0.25)mts | M3 | 1.53
i.- | Viga V1-Y (0.40 x 0.25)mts | M3 | 0.12
j.- | Viga V2-X: (0.63 x 0.25)mts | M3 | 2.41
k.- | Viga V2-Y (0.63 x 0.25) y reduce a (0.40 x 0.25)mts | M3 | 2.31
l.- | Viga V3-X: (0.63 x 0.25)mts | M3 | 2.41
m.- | Viga V3-Y (0.40 x 0.25)mts | M3 | 0.12
n.- | Losa de piso (e = 0.08) mt. con malla electrosoldada (D2.7xD2.7x150x150) | M3 | 6.66
ñ.- | Losa Macizas (e = 0.12) mt. (As: Ø3/8"@0.25) (Adicional 3/8" @ 0.50)(Temperatura 3/8" @ 0.25) | M3 | 10.47 |  |  | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15 m B.N.P. Ø 3/8" @ 0.20m | M2 | 23.05
b.- | Suministro y colocación de muros de Bloques de 0.15 m S.N.P Ø 3/8" @ 0.80m | M2 | 112.84
c.- | Suministro y colocación de muros en Densglass a 1C | M2 | 17.78
d.- | Suministro y colocación de muros en Densglass a 2C | M2 | 35.37 |  |  | 0
5.- | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | M2 | 131.44
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | M2 | 103.61
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | M2 | 251.22
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | M2 | 251.22
e.- | Suministro y colocación de Violinado de 1" | Ml | 89.3
f.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 299.73 |  |  | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de Porcelanato de alto transito color crema marfil (0.60 x 0.60) mts | M2 | 78.22
b.- | Suministro y colocación de Zócalos en porcelanato crema marfil | Ml | 50.97 |  |  | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de revestimiento de cerámica blanca (0.20 x 0.20)mts en baños (H=2.10mts) | M2 | 33.64 |  |  | 0
8.- | TERMINACIÓN DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino en techo plano | M2 | 82.92
b.- | Suministro y colocación de Zabaleta en techo | Ml | 49.3
c.- | Suministro y colocación Impermeabilizante techo plano en lona asfáltica | M2 | 141.54
f.- | Suministro y colocación de Antepecho (Incluye Pintura y Pañete) (h=1.00 m) | M2 | 49.3
g.- | Suministro y colocación de Desagüe de techo Ø 3" (H=3.96m) | M2 | 2 |  |  | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro e instalación de Puerta de vidrio flotante, 3/8 " natural templado (1.00 x 2.10)m [P1][3 ud] | M2 | 6.3
b.- | Suministro e instalación de Puerta de vidrio flotante, 3/8 " natural templado (0.90 x 2.10)m [P2][3 ud] | M2 | 5.67
c.- | Suministro e instalación de Puerta Polimetal lisa simple color blanco (1.00 x 2.10)m [P3] | Ud | 1
d.- | Suministro e instalación de Puerta Polimetal lisa simple color blanco (0.80 x 2.10)m [P4] | Ud | 2
e.- | Suministro e instalación de Puerta Polimetal lisa simple color blanco (0.75 x 2.10)m [P5] | Ud | 1
f.- | Suministro e instalación de Ventanas corredizas Marcos de aluminio P-40 (6.85 X 1.70)m [V1][1 ud] | M2 | 11.65
g.- | Suministro e instalación de Ventanas corredizas Marcos de aluminio P-40 (2.34 X 1.70)m [V2][2 ud] | M2 | 7.96
h.- | Suministro e instalación de Ventanas corredizas Marcos de aluminio P-40 (0.60 x 0.60)m [V3][1 ud] | M2 | 0.36
i.- | Suministro e instalación de Ventanas corredizas Marcos de aluminio P-40 (1.17 x 1.10)m [V4][1 ud] | M2 | 1.29
j.- | Suministro e instalación de Ventanas corredizas Marcos de aluminio P-40 (3.11 x 1.10)m [V5][1 ud] | M2 | 3.42
k.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (1.15 x 3.00)m [VR1][1 ud] | M2 | 3.45
l.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (1.38 x 3.00)m [VR2][1 ud] | M2 | 4.14
m.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (0.15 x 3.00)m [VR3][2 ud] | M2 | 0.9
n.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (2.90 x 3.00)m [VR4][1 ud] | M2 | 8.7
ñ.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (1.49 x 3.00)m [VR5][1 ud] | M2 | 4.47
o.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (0.23 x 3.00)m [VR6][1 ud] | M2 | 0.69
p.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (3.53 x 3.00)m [VR7][1 ud] | M2 | 10.59
q.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (1.26 x 3.00)m [VR8][1 ud] | M2 | 3.78
r.- | Suministro e instalación de Vidrio fijo templado 3/8 ", natural templado con perfil p40 color inoxidable (0.85 x 2.10)m [VR9][2 ud] | M2 | 1.79 |  |  | 0
10.- | PLAFOND
a.- | Suministro y colocación de Plafón clean room con suspensión ce 0.60x0.60m | M2 | 84.38 |  |  | 0
11.- | INSTALACIÓN SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros de Tanque | Ud | 2
b.- | Suministro de Lavamanos Empotrados | Ud | 2
c.- | Suministro de Lavamanos de Pared | Ud | 2
d.- | Suministro de Fregadero doble | Ud | 1
e.- | Suministro y Colocación de Vertedero revestido [Incl.. llave y desagüe de piso] | Ud | 1
f.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 1"] | Ud | 2
g.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 1/2"] | Ud | 1
h.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 1 1/2"] | Ud | 1
i.- | Suministro y Colocación de Llave de Jardín [Llj Ø 1/2"] | Ud | 1
j.- | Suministro y Colocación de Desagüe de Piso [DP Ø 2"] | Ud | 2
k.- | Suministro y Colocación de Columna de Ventilación [PCV Ø 3"] | Ud | 2
l.- | Suministro y Colocación de Tubería agua potable [Ø 1/2" PVC] | Ml | 6.54
m.- | Suministro y Colocación de Tubería agua potable [Ø 1" PVC] | Ml | 15.95
n.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de [Ø 3" SDR-41] | Ml | 14.06
ñ.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de [Ø 4" SDR-41] | Ml | 13.93
o.- | Suministro y Colocación de caja de Inspección [0.53 x 0.53 x 0.63] m [CI] | Ud | 4
p.- | Suministro y Colocación de Trampa de Grasa [1.13 x 0.83] m [TG] | Ud | 1
q.- | Suministro e instalación de doble barra abatible en acero inoxidable fijada a la pared con una placa longitud de 0.79m altura de colocación 0.80m | Ud | 1
r.- | Suministro e instalación de barra de apoyo fija en acero inoxidable largo 0.60m altura de colocación 0.80m | Ud | 1
s.- | Tubería y piezas por aparatos | P.A. | 1
t.- | Mano de obra plomero | P.A. | 1 |  |  | 0
12.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura base primer | M2 | 486.28
b.- | Suministro y aplicación de pintura interior acrílica | M2 | 339.32
c.- | Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica | M2 | 146.96 |  |  | 0
13.- | SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
a.- | Suministro y aplicación de Extintor ABC 10 lb | Ud | 2 |  |  | 0
14.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de vuelo en densglass | M2 | 4.1
b.- | Suministro y Colocación de Tope de granito chino | P2 | 43.09
c.- | Suministro y Colocación de Domo en acrílico para el tragaluz | M2 | 3.32 |  |  | 0
| SUB-TOTAL VACUNACION |  |  |  | RD$ | 0
M.- | CISTERNA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | P.A. | 1 |  |  | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación | M3 | 112
b.- | Bote de material | M3 | 118.16
c.- | Relleno de reposición | M3 | 14.56
d.- | Relleno compactado | M3 | 6.99 |  |  | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de fondo [e = 0.20] | M3 | 2.59
b.- | Losa de techo [e = 0.20] | M3 | 6.6
c.- | Muros de Hormigón armado [e=0.30] | M3 | 15.31
d.- | Zapata de muros de hormigón armado | M3 | 2.46
e.- | Viga VA 4 Ø1/2" Est.3/8"@0.20 [0.25 x 0.20] | M3 | 0.2 |  |  | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior | M2 | 76.4
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | M2 | 76.4
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | Ml | 22
d.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 11.2
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | M2 | 33 |  |  | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de Tapa metálica [1.40 x 1.40] m | Ud | 1
b.- | Suministro y Colocación de Bomba Centrifuga [TDH: 35.81 mts; 117.46 fts, Caudal; 5.31 LPS; 84.60 LPM; 3.5 HP] C/U [Succión y Descarga de Ø 2"] | Ud | 2
c.- | Suministro y Colocación de Tanque Hidroneumático [100 GLS] | Ud | 3
d.- | Mano de obra Instalación de tanque y bomba | P.A. | 1 |  |  | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
N.- | CASETA DE BOMBA SOBRE CISTERNA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | P.A. | 1 |  |  | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Viga VA1 (0.15 x 0.40) mts | M3 | 0.11
b.- | Viga VA2 (0.15 x 0.22) mts | M3 | 0.05
c.- | Losa maciza y vuelo, e = 0.12 mts | M3 | 0.23 |  |  | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 6" con Ø 3/8 @ 0.60 m y 2 de 3/8 @ 0.40m SNP | M2 | 8.07 |  |  | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en muros interiores | M2 | 7.56
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en muros exteriores | M2 | 8.07
c.- | Suministro y colocación de pañete liso en superficies de hormigón | M2 | 4.82
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficies de hormigón | M2 | 4.82
e.- | Suministro y colocación de cantos | Ml | 11.38 |  |  | 0
5.- | TERMINACION DE PISO
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón simple de 0.10 con terminación pulida | M2 | 1.35 |  |  | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino de techo | M2 | 1.74
b.- | Suministro y colocación de Zabaleta | Ml | 3.82
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante | M2 | 2.5
d.- | Suministro y colocación de antepecho de muros de 6", H=0.20 mts | Ml | 4.12 |  |  | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta de Hierro de dos hojas [2.10 x 1.50]m con perfiles de hierro [2x4"; 2x2" y 1x1"][bisagras y cerradura, incluye pintura] | Ud | 1 |  |  | 0
8.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de pintura base primer | M2 | 20.45
b.- | Suministro y aplicación de pintura interior acrílica | M2 | 9.88
c.- | Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica | M2 | 10.57 |  |  | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE BOMBA SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
Ñ.- | DRENAJE PLUVIAL
1.- | DREN FRANCES
a.- | Excavación | M3 | 96.22
b.- | Bote de material | M3 | 125.09
c.- | S/C de grava de 3/4" @ 1" | M3 | 44.86
d.- | S/C de cama de arena | M3 | 16.7
e.- | S/C de arena itabo | M3 | 16.7
f.- | Suministro / Corte y colocación de malla de sarán | M2 | 66.8
g.- | Perforación en tubo de PVC para drenaje | Ud | 8350
h.- | Suministro y Colocación de Tubería de desague pluvial [Ø 3" PVC SDR-41] | Ml | 278.33 |  |  | 0
| SUB-TOTAL DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | RD$ | 0
O.- | SANITARIA EXTERIOR
TUBERIAS
1.- | TUBERIAS DE ARRASTRE
a.- | Suministro y Colocación de Tubería de arrastre de [Ø 4" SDR-41] | Ml | 31.83 |  |  | 0
2.- | TUBERIAS DE AGUA POTABLE
a.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PVC Ø1/2" | Ml | 58.75
b.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PVC Ø3/4" | Ml | 89.27
c.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PVC Ø1" | Ml | 23.17
d.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PVC Ø1-1/2" | Ml | 22.75
e.- | Suministro y Colocación de Tubería de agua potable de PVC Ø2" | Ml | 33.17
f.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 3/4"] | Ud | 2
g.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 1/2"] | Ud | 5
h.- | Suministro y Colocación de Válvula de Paso [VP Ø 2"] | Ud | 1 |  |  | 0
3.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y Colocación de caja de Inspección [0.53 x 0.53 x 0.63] m [CI] | Ud | 2
b.- | Suministro y Colocación de Aspersores de jardín [Ø 1/2"] | Ud | 21
c.- | Suministro y Colocación de conexión a red residual de Ø 4" | Ud | 1
d.- | Suministro y Colocación de conexión de a Acometida [Ø 1"] | Ud | 1 |  |  | 0
| SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
P.- | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIONES GENERALES FARMACIA
1.- | EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
a.- | Panel - PV, 125A, 3F, 5H, 120/208V, 60HZ, 12 espacios, En caja N-1 con: 2 Bkr 20/2, 10 Bkr 20/1. | Ud | 1
b.- | Panel - PINV, 125A, 3F, 5H, 120/208V, 60HZ, 8 espacios, En caja N-1 con: 8 Bkr 20/1. | Ud | 1
c.- | Inversor 3kW, 120V, 60HZ, incluye 4 baterías 225Ah, Dobletiro 30A, y cableado desde PV y hasta PINV. | Ud | 1
d.- | Enclousure breaker,70A, 2F, 5H, 120/240V, 60HZ, En caja N-1. | Ud | 1
e.- | Registro 10" x 10" x 4" N-1 | Ud | 1 |  |  | 0
2.- | ALIMENTADORES
a.- | Alimentador trifásico desde Registro de empalme con sistema eléctrico del hospital hasta Panel PV con 1 X #6 THHN (P/F), 1 X # 8 (N) y 1 X #10 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-EMT | Pl | 355 |  |  | 0
3.- | SALIDAS ELECRTRICAS
a.- | Salida para iluminación Cenital en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 6
b.- | Salida para abanico de techo con luz en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 2
c.- | Salida para iluminación en muro en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 4
d.- | Salida para int. Sencillo PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 4
e.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 5
f.- | Salida para data 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | Ud | 1
g.- | Salida para Equipo Climatización 1 Ton en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | Ud | 1
h.- | Salida para Bomba en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | Ud | 1 |  |  | 0
4.- | LUMINARIAS
a.- | Luminaria tipo Down light, para instalación plafón, circular terminación blanca LED 14W 120/277V, Luz Blanca. | Ml | 6
b.- | Abanico de Techo, 120V, 60Hz, incluye anclaje a techo. | Ml | 2 |  |  | 0
5.- | DISTRIBUCION PRINCIPAL DE CANALIZACIONES PARA COMUNICACIÓN.
a.- | Distribución General de Canalizaciones para comunicación Incluye: 20 Ud. Tubo PVC SDR-26 de 1", 2 Ud. Curvas ref. PVC 1", 2 Ud. Conector PVC 1", 1 Uds. Registro 10" x 10" x 4" N-1, 1 Ud. Materiales varios (Expansiones, tornillos, tuercas, arandelas inoxidables, conectores de ojo, Soga, Registros, etc.). | Ud | 1 |  |  | 0
6.- | CLIMATIZACION Y EXTRACCION
a.- | Suministro e Instalación de unidad de A/A de 1.0 Toneladas, Inverter SEER-16, 208V, 2 fases, 60Hz, tipo Consola de pared tubería mecánica (80PL), y todos los elementos necesarios para su puesta en marcha. | Ud | 1 |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS [FARMACIA] |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES GENERALES VACUNACION
1.- | EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
a.- | Panel - PV, 125A, 3F, 5H, 120/208V, 60HZ, 24 espacios, En caja N-1 con: 5 Bkr 20/2, 12 Bkr 20/1. | Ud | 1
b.- | UPS APC - UPS APC BACK-UPS PRO, 1500 W, INPUT 88 - 139 V / OUTPUT 120V, LCD SCREEN | Ud | 1
c.- | Bypass Doble Tiro para UPS, 120/208V, de 30A, Riel din. | Ud | 1
d.- | Registro 12" x 12" x 4" N-1 | Ud | 1
e.- | Registro 10" x 10" x 4" N-1 | Ud | 1 |  |  | 0
2.- | ALIMENTADORES
a.- | Alimentador trifásico desde Registro de empalme con sistema eléctrico del hospital hasta Panel PV con 1 X #6 THHN (P/F), 1 X # 8 (N) y 1 X #10 (T) en 1 X 1.5´´ Ø Tub. PVC-EMT | Ud | 285
b.- | Alimentador monofásico desde PV hasta UPS, Desde Salida de UPS hasta Bypass, desde Bypass hasta PUPS y PUPS hasta Bypass con 1 X #10 THHN (F), 1 X # 10 THHN (N) y 1 X #14 THHN (T) en 1 X 3/4´´ Ø Tub. EMT - BX. | Ud | 85 |  |  | 0
3.- | SALIDAS ELECRTRICAS
a.- | Salida para iluminación Cenital en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 26
b.- | Salida para iluminación en muro en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 2
c.- | Salida para int. Sencillo PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 12
d.- | Salida para int. Doble PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 1
e.- | Salida para int. Triple PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 1
f.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 10
g.- | Salida para tomacorriente 110V aterrizado SM en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 4
h.- | Salida para tomacorriente 110V UPS aterrizado a 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 1/2" | Ud | 4
i.- | Salida para data 0.30m SNPT en tub. PVC SDR-26 de 3/4" | Ud | 4
j.- | Salida para Equipo Climatización 1 Ton en tub. EMT de 3/4". | Ud | 4 |  |  | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES GENERALES VACUNACION |  |  |  | RD$ | 0
ILUMINACION EN EXTERIOR
1.- | EQUIPOS ELECTRICOS
a.- | Panel PI Protección Iluminación Exterior, 125A, 2F, 4H, 120/208V, 60HZ, 16 espacios, En caja N-1 con: 7 Bkr 20/2, 2 Bkr 20/1. | Ud | 1
b.- | Panel PCI Control Iluminación Exterior, 125A, 2F, 4H, 120/208V, 60HZ, En caja N-1 con: 8 contactores 20/2, 2 Uds controlador Horario, Selector Automático-On-Off, Luces indicadoras de estado. | Ud | 1 |  |  | 0
2.- | ALIMENTADORES
a.- | Alimentador A-01 monofásico desde Panel Board Hospital hasta PI, con medidor hasta PBD1 con 2 X #8 THWN (Fases), 1 X # 10THWN (N) y 1 X #12THWN (T) en 1 X 1´´ Ø Tub. EMT. | Ud | 55 |  |  | 0
3.- | SALIDAS ELECRTRICAS PARA ILUMINACION EXTERIOR | Ud
a.- | Salida para iluminación en poste para dos luminarias 220V con 1 X #10 THHN (P/F) y 1 X #14 THHN (T) en 1 X 3/4´´ Ø Tub. PVC, longitud horizontal promedio de 65PL, Incluye alambre de vinyl 12/3 desde registro PVC de 4" Con tapón Roscado en pie de poste hasta Luminarias. | Ud | 15
b.- | Salida para iluminación en poste para una luminarias 220V con 1 X #10 THHN (P/F) y 1 X #14 THHN (T) en 1 X 3/4´´ Ø Tub. PVC, longitud horizontal promedio de 65PL, Incluye alambre de vinyil 12/3 desde Registro PVC de 4" Con tapón Roscado en pie de poste hasta Luminarias. | Ud | 31 |  |  | 0
4.- | LUMINARIAS
a.- | Luminaria LED Exterior, 240-80V, 100W, 60Hz, 3000K, con certificación UL para instalación en poste. | Ud | 61 |  |  | 0
| SUB-TOTAL ILUMINACION EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
OBRAS CIVILES INSTALACIONES ELECTRICAS
ILUMINACION EXTERIOR
a.- | Zanjas para arrastres de tuberías Ø 1 1/2" | Ml | 784.42
b.- | Registro Eléctrico de piso en Blocks | Ud | 3
c.- | Pedestal para postes | Ud | 43
d.- | Poste de luz de 20' en Tubo Galvanizado 4'' x 4'' x 2.2 mm y brazo de 2'' x 2'' x 1.5 mm ( 1.00 Brazo ) | Ud | 28
e.- | Poste de luz de 20' en Tubo Galvanizado 4'' x 4'' x 2.2 mm y brazo de 2'' x 2'' x 1.5 mm ( 2.00 Brazos ) | Ud | 15 |  |  | 0
| OBRAS CIVILES INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | RD$
RESUMEN GENERAL:
A.- | SUB-TOTAL PRELIMINARES GENERALES |  |  |  | RD$
B.- | SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  | RD$
C.- | SUB-TOTAL BANCOS DE HORMIGON [18.00 UD] |  |  |  | RD$
D.- | SUB-TOTAL BANCOS CORRIDOS DE HORMIGON CON ESPALDAR DE HIERRO Y MADERA [56.47 ML] |  |  |  | RD$
E.- | SUB-TOTAL ESCALONES DE HORMIGON [41.18 ML] |  |  |  | RD$
F.- | SUB-TOTAL CAJA DE ARENA Y JUEGOS INFANTILES |  |  |  | RD$
G.- | SUB-TOTAL PAISAJISMO PARQUE Y AREAS VERDES HOSPITAL |  |  |  | RD$
H.- | SUB-TOTAL ESCALINATA EN ENTRADA DEL HOSPITAL |  |  |  | RD$
I.- | SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL GENERAL |  |  |  | RD$
J.- | SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL MM1 |  |  |  | RD$
K.- | SUB-TOTAL FARMACIA |  |  |  | RD$
L.- | SUB-TOTAL VACUNACION |  |  |  | RD$
M.- | SUB-TOTAL CISTERNA |  |  |  | RD$
N.- | SUB-TOTAL CASETA DE BOMBA SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$
Ñ.- | SUB-TOTAL DREJANE PLUVIAL |  |  |  | RD$
O.- | SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$
P.- | SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$
| SUB-TOTAL |  |  |  | RD$
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  |  | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 4.5% |  | 0
| LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afines) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) |  |  | 18% |  | 0
| ROTURA DE PROBETA |  |  | PA
| LETRERO EN OBRA |  |  | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL AREAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
|  |  | TOTAL GENERAL PROYECTO = ( TOTAL GRAL PRES. + CARPETA + TOTAL EDIFICACIONES PARQUE DE LA SALUD ) |  | RD$ | 0
a) | Presupuesto preparado de acuerdo a correcciones para la enmienda .-
b) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones aprobadas y realizadas por la Supervisión .-
c) | Los planos no pueden variar en obra y debe solicitar autorización de esta DGE .-
d) | Todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
e) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-