## PRESUP. 911 SANTIAGO 2015 (2)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. SS-06-15 PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES QUE ALOJARA
LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS
Y SEGURIDAD 9-1-1 SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
EDIFICIO PRINCIPAL
PRIMER NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Limpieza | 18137.9265 | m2 |  | 0
b.- | Fumigacion | 6195.9005 | m2 |  | 0
c.- | Replanteo. | 6195.9005 | m2 |  | 0
d.- | Caseta de materiales | 1 | ud |  | 0
e.- | Letreros en obra | 2 | ud |  | 0
f.- | Demoler hormigon armado | 25.91 | m3 |  | 0
g.- | Demoler muro de bloques | 543.04 | m2 |  | 0
h- | Desmonte de ventanas | 18 | ud |  | 0
i- | Desmonte de puertas | 11 | ud |  | 0
j.- | Desmonte de techo de zinc | 445.71 | m2 |  | 0
k- | Corte y destroque de arboles | 150 | ud |  | 0
l- | Bote de escombros | 326.7015 | m3 |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Corte de capa vegetal | 4200 | m3 |  | 0
b.- | Excavación | 3005.0696 | m3 |  | 0
c.- | Relleno Compactado sobre platea | 1241.09 | m3 |  | 0
d.- | Relleno Compactado bajo platea | 546.3763 | m3 |  | 0
e.- | Bote de material | 3906.5905 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Platea ( e=0.60 m ) | 1647.3 | m3 |  | 0
b.- | Pilotes (D= 0.40 mts.) | 79.04 | m3 |  | 0
c.- | Zapata aislada Z1( 2.50 x 2.50 x 0.40 ) 2.0 ud | 5 | m3 |  | 0
d.- | Columnas C1 (0.60 x 0.60 ) | 103.35 | m3 |  | 0
e.- | Columnas C2 (0.70 x 0.60 ) | 18.18 | m3 |  | 0
f.- | Columnas C3 (0.70 x 0.60 ) | 44.16 | m3 |  | 0
g.- | Columnas C4 (0.30 x 0.30 )en entrada | 7.87 | m3 |  | 0
h- | Muro MI ( e = 0.40 mt ) | 61.44 | m3 |  | 0
i- | Muro M2 ( e = 0.40 mt ) | 65.87 | m3 |  | 0
j- | Muro M3 ( e = 0.40 mt ) | 15.99 | m3 |  | 0
k- | Muro M4 ( e = 0.40 mt ) | 50.31 | m3 |  | 0
l- | Muro M5 ( e = 0.40 mt ) | 45.22 | m3 |  | 0
m- | Muro M6 ( e = 0.40 mt ) | 67.01 | m3 |  | 0
n- | Muro M7 ( e = 0.40 mt ) | 52.05 | m3 |  | 0
ñ- | Muro M8 ( e = 0.40 mt ) | 11.34 | m3 |  | 0
o- | Muro M9 ( e = 0.40 mt ) | 16.14 | m3 |  | 0
p- | Muro MI0 ( e = 0.40 mt ) | 51.04 | m3 |  | 0
q- | Muro M11( e = 0.40 mt ) | 13.81 | m3 |  | 0
r- | Muro M12 ( e = 0.40 mt ) | 17.88 | m3 |  | 0
s- | Muro M13 ( e = 0.40 mt ) | 17.59 | m3 |  | 0
t- | Muro M14 ( e = 0.40 mt ) | 31.55 | m3 |  | 0
u- | Muro M15 ( e = 0.40 mt ) | 21.54 | m3 |  | 0
v- | Portico PCX (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 2.02 | m3 |  | 0
w- | Portico PFX (0.35 x 0.45 +0.30 x 0.44 + 0.30x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 8.85 | m3 |  | 0
x- | Portico PGX (0.35 x 0.45 ) | 2.06 | m3 |  | 0
y- | Portico PHX (0.35 x 0.45 ) | 2.06 | m3 |  | 0
z- | Portico PIX (0.30 x 0.85 +0.15 x 0.30 + 0.35x 0.45 + 0.30 x 0.44 ) | 11.42 | m3 |  | 0
a1.- | Portico PMX (0.30 x 0.75 +0.15 x 0.37 + 0.35x 0.45 + 0.30 x 0.44 ) | 12.79 | m3 |  | 0
b1.- | Portico PNX (0.35 x 0.45 + 0.30 X 0.44 ) | 7.54 | m3 |  | 0
c1.- | Portico POX (0.30 x 0.75 +0.15 x 0.37 + 0.35x 0.45 + 0.30 x 0.44 ) | 9.12 | m3 |  | 0
d1.- | Portico P1Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 4.26 | m3 |  | 0
e1.- | Portico P3Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 5.16 | m3 |  | 0
f1.- | Portico P4Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 2.24 | m3 |  | 0
g1.- | Portico P5Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 3.1 | m3 |  | 0
h1.- | Portico P7Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 3.1 | m3 |  | 0
i1.- | Portico P8Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 3.1 | m3 |  | 0
j- | Portico P9Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 4.54 | m3 |  | 0
k1.- | Portico P10Y (0.30 x 0.44 ) | 0.97 | m3 |  | 0
l1.- | Portico P11Y (0.30 x 0.44 ) | 1.78 | m3 |  | 0
m1.- | Portico P12Y (0.30 x 0.44 ) | 2.66 | m3 |  | 0
n1- | Portico P13Y (0.30 x 0.44 ) | 2.66 | m3 |  | 0
ñ1.- | Portico P15Y (0.30 x 0.44 ) | 1.87 | m3 |  | 0
o1.- | Portico P16Y (0.30 x 0.44 ) | 1.22 | m3 |  | 0
p1.- | Losa con Viguetas doble T | 221.55 | m2 |  | 0
q1.- | Losas aligeradas | 1461.44 | m2 |  | 0
r1.- | Losas Holocow | 474.48 | m2 |  | 0
s1.- | Losas macizas | 6.844 | m3 |  | 0
t1.- | Rampa de escalera tipo I (e=0.15mt) | 3.4 | m3 |  | 0
u1.- | Rampa de escalera tipo II (e=0.15mt) | 3.61 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.60 mt B.N.P | 121.59 | m1 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.60 mt B.N.P | 88.51 | m2 |  | 0
c.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 21.5 | m2 |  | 0
d.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 1381.6 | m2 |  | 0
e.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 1053.24 | m2 |  | 0
f.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 216.27 | m3 |  | 0
g.- | Muros de Sheetrock | 480.24 | m2 |  | 0
h.- | Division baños de PVC (H= 1.8O mt ) | 36.04 | m2 |  | 0
i.- | De vidrio templado | 152.81 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 7471.58 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 1367.2 | m2 |  | 0
c.- | Liso en S.H. | 3455.04 | m2 |  | 0
d.- | Fraguache | 3455.04 | m2 |  | 0
e.- | Cantos | 533.6 | ml |  | 0
f.- | Estría de aluminio de 3" | 1849.2 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso granito fdo bco (0.40 x 0.40 ) | 1932.78 | m2 |  | 0
b.- | Zócalo granito fdo bco (0.10x0.40) | 570.18 | ml |  | 0
c.- | Alfombra alto trafico color gris sobre area de piso de estructura metalica
c1- | Sala de video vigilancia | 483.76 | m2 |  | 0
c2- | Sala de despacho | 230.47 | m2 |  | 0 | 0
7- | Revestimientos
a.- | Cerámica en baños | 233.94 | m2 |  | 0
b.- | Cerámica en cocina | 24.14 | m2 |  | 0 | 0
8- | Portaje
a.- | Puerta de aluminio y vidrio de una hoja ( 1.00 x 2.10 ) | 31 | ud |  | 0
b.- | Puerta de aluminio y vidrio de dos hojas ( 2.00 x 2.10 ) | 5 | ud |  | 0
c.- | Puerta flotante de dos hoja ( 2.00 x 2.10 ) | 1 | ud |  | 0
d.- | Puerta polimetal de ( 1.00 x 2.10 ) | 4 | ud |  | 0
e.- | Puerta polimetal de ( 0.90 x 2.10 ) | 4 | ud |  | 0
f.- | Puerta en PVC en baños | 20 | ud |  | 0
g.- | Paños fijos de vidrio templado en exterior | 145 | m2 |  | 0
h.- | Paños fijos de vidrio templado en interior | 85.56 | m2 |  | 0 | 0
9- | Plafones
a.- | Plafond tipo Pebbled ( 2" x 2" ) | 1855 | m2 |  | 0
b.- | Plafond tipo corta-fuego ( 2" x 2" ) | 65 | m2 |  | 0
c.- | Plafond tipo PVC ( 2" x 2" ) | 180 | m2 |  | 0
d.- | Fascia en sheetrock ( 65.00 m2 ) | 65 | ml |  | 0 | 0
10- | Terminación de Escaleras
Escalera # 1
a- | Escalones de granito fondo blanco | 40.85 | ml |  | 0
b- | Zócalos en escalones | 60 | ml |  | 0
c- | Descanso de granito | 5.9 | m2 |  | 0
d- | Zócalos en descanso | 11.13 | ml |  | 0
e- | Baranda de aluminio | 10.5 | ml |  | 0 | 0
Escalera # 2
a- | Escalones de granito fondo blanco | 50.45 | ml |  | 0
b- | Zócalos en escalones | 72 | ml |  | 0
c- | Descanso de granito | 6.54 | m2 |  | 0
d- | Zócalos en descanso | 9.61 | ml |  | 0
e- | Baranda de aluminio | 12.56 | ml |  | 0 | 0
11- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros fuxometros | 20 | ud |  | 0
b.- | Inodoros dos cuerpos | 1 | ud |  | 0
c.- | Lavamanos empotrados incl mezcladora | 19 | ud |  | 0
d.- | Lavamanos en pared incl mezcladora | 1 | ud |  | 0
e.- | Duchas y piletas | 8 | ud |  | 0
f.- | Orinales | 8 | ud |  | 0
g.- | Desagüe de piso | 9 | ud |  | 0
h.- | Ventilación 3" | 9 | ud |  | 0
i.- | Dispensador de papel higienico | 21 | ud |  | 0
j.- | Dispensador de papel toalla | 10 | ud |  | 0
k.- | Dispensador de jabon liquido | 10 | ud |  | 0
l.- | Jabonera en duchas | 8 | ud |  | 0
m.- | Barras de aluminio en duchas | 8 | ud |  | 0
n.- | Tope de marmolite en baños | 110.97 | p2 |  | 0
ñ.- | Columna de agua fria 2 1/2" | 6 | ud |  | 0
o.- | Tapon registro 4" | 9 | ud |  | 0
p.- | Vertedero revestido incl llave y desague de piso | 6 | ud |  | 0
q.- | Trampa de grasa | 1 | ud |  | 0
r.- | Acometida de 3" | 1 | ud |  | 0
s- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
t- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
12- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 8838.78 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 7471.58 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 1367.2 | m2 |  | 0 | 0
13- | Varios Generales
a.- | Estructura metalica escalonada en area de sala de video vigilancia | 1 | pa |  | 0
b.- | Estructura metalica escalonada en area de sala de despacho | 1 | pa |  | 0
c.- | Base para colocacion de pantalla en estructura metalica en area de sala de video vigilancia incluye instalacion | 1 | pa |  | 0
d.- | Base para colocacion de pantalla en estructura metalica en area de sala de sala de despacho incluye instalacion | 1 | pa |  | 0
e- | Andamios exteriores | 6195.9005 | m2 |  | 0
f- | Escalera de emergencia en estructura metalica | 1 | pa |  | 0
g- | Tensores de metal en vuelos | 1 | pa |  | 0
h- | Excavación media tensión con espacio para fibra óptica :;ancho = 1mt, profundidad= 1.30mt ,Longitud = 100ml
h1- | Zanja para cable de fibra optica
| Excavación del material | 130 | m3 |  | 0
| Relleno de reposición | 40 | m3 |  | 0
| Bote de material | 90 | m3 |  | 0
| Relleno compactado | 50 | m3 |  | 0
| Bloques por und para la separación entre media tensión y fibra óptica | 520 | ud |  | 0
| Colchón de arena | 8 | m3 |  | 0
h2- | Registros media tensión con espacio para fibra óptica 4.0 ud
| Losa de hormigón ( e= 0.10 mt ) | 0.2 | m3 |  | 0
| Muro de block de 6 " | 7.8 | m2 |  | 0
| Tapa en hormigón ( 1.30 x 1.30 ) | 1 | ud |  | 0
h3- | Excavación aterrizaje:Sección; longitud = 8ml ,ancho= 0.70mt ,profundidad = 0.50 mt
| Excavación de material | 2.8 | m3 |  | 0
| Relleno compactado | 2.8 | m3 |  | 0
| Bote material | 2.8 | m3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
COCINA INDUSTRIAL
a.- | ESTUFA 6 HORNILLAS 36" WOLF 28,000BTU. HORNILLA, 1HORNO.DIMENSION: 36 X 33 PLG. | 1 | ud |  | 0
b.- | ESTUFA 4 QUEMADORES P-40 BBASE ANGULAR, BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA, RESPALDO Y FRENTE INOX 75 X 27 X 26 ALTURA. | 1 | ud |  | 0
c.- | PLANCHA ASADORA DE MESA 30 PLG (700X700MM) MODERMCHEFF LINEA MODERNA GAS 2Q DE 7KW, DIMENSION:28 X 28 PLG. | 1 | ud |  | 0
d.- | BASE EN HIERRO, PARA PLANCHA ASADORA. | 1 | ud |  | 0
e.- | FREIDOR 35-40 LB ADCRAFT ACERO INOX, 2 CANASTOS, 1 SOLO ACEITE, TERMOSTATO DE TEMPERATURA. TERMOSTATO DE TEMPERATURA. | 1 | ud |  | 0
f.- | FREEZER COMERCIAL KEEPRITE ACERO INOX.1 PUERTA 24" 110V60HZ,CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, | 1 | ud |  | 0
g.- | REFRIGERADOR COMERCIAL KEEPRITE ACERO INOX. 2 PUERTAS 48" 110V 60HZ, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, DE 52 X 31 X 84.DE 29 X 31 X 84 PLG. | 1 | ud |  | 0
h- | MESA DE ACERO INOX. CAL 18-304 , 30X30 PLGS.(RESPALDO 5 PULG).MODERMCHEF. | 1 | ud |  | 0
i- | REPISA EN ACERO INOXIDABLE (CAL MESA EN ACERO INOX. CAL 18-304 30 X 12 PLG. | 1 | ud |  | 0
j- | FREGADERO 2 POCETA DE 48 PLG ACERO INOX. MODERMCHEF, DE 48 X 24 PLG. | 1 | ud |  | 0
k- | MESCLADORA DE PARED CON MANGA DE PRELAVADO. | 1 | ud |  | 0
l- | COLGADOR DE OLLA 48 " PARED | 1 | ud |  | 0
m- | CAMPANA EN ACERO INOX CAL 18 | 1 | ud |  | 0
n- | EXTRACTOR TIPO HONGO 3,500 CFM 1.5 HP 220V 60HZ, 1 PH PARA CAMPANA. | 1 | ud |  | 0
ñ- | MESA REFRIGERADA DE TRABAJO KEEPRITE 48" 110V 60 HZ, 2 PUERTAS, DE 48 X 27 PLG. | 1 | ud |  | 0
o- | MESA EN ACERO INOX. CAL 18-304 96 X 30 PLG. CON DOBLE REPISA SUPERIOR, MODERMCHEF. | 1 | ud |  | 0
p- | MESA INOX CAL 18-304, 72 X 30 PLG.SIN RESPALDO. CON DOBLE REPISA SUPERIOR, MODERMCHEF. | 1 | ud |  | 0
q- | MESA INOX CAL 18-304, 72 X 30 PLG.SIN RESPALDO. CON DOBLE REPISA SUPERIOR Y FREGADERO DE 1 POCETA,MODERMCHEF. | 1 | ud |  | 0
r- | EXHIBIDOR 348-LP 14PIE ^3 KEEPRITE 115V 60 HZ 1 PH, 1 PUERTA EN CRISTAL, DE 23 X 22 X 79 PLG. | 1 | ud |  | 0
s- | LICUADORA DE BAR WARING , 3/4 HP 44oz, VASO EN POLYCAOBONATO. | 1 | ud |  | 0
t- | TOSTADORA ADCRAFT 8 PANES PLANO 13.25 X 9.25. | 1 | ud |  | 0
u- | MAQUINA REBANADORA D:250MM/10PULG. CELME ITALIA. | 1 | ud |  | 0
v- | PROCESADOR DE ALIMENTOS WARING 4 QT MOTOR 2 HP COMERCIAL 4 CUCHILLAR 120V 60HZ. | 1 | ud |  | 0
w- | TRAMERIA 48 X 18 (4TRAMOS,74"P),GREEN EPOXY 10 YEAR WARANTY. | 1 | ud |  | 0
x- | ZAFACON WINCO, PARA 44 LBS. PLASTICO CON TAPA Y RUEDAS | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COCINA INDUSTRIAL |  |  |  | RD$ | 0
SEGUNDO NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a- | Columnas C1 (0.60 x 0.60 ) | 53.75 | m3 |  | 0
b- | Columnas C2 (0.70 x 0.60 ) | 8.34 | m3 |  | 0
c- | Columnas C3 (0.70 x 0.60 ) | 20.88 | m3 |  | 0
d.- | Muro MI ( e = 0.40 mt ) | 37.57 | m3 |  | 0
e.- | Muro M2 ( e = 0.40 mt ) | 19.21 | m3 |  | 0
f.- | Muro M3 ( e = 0.40 mt ) | 9.78 | m3 |  | 0
g.- | Muro M5 ( e = 0.40 mt ) | 5.95 | m3 |  | 0
h- | Muro M6 ( e = 0.40 mt ) | 39.17 | m3 |  | 0
i- | Muro M7 ( e = 0.40 mt ) | 9.95 | m3 |  | 0
j- | Muro M8 ( e = 0.40 mt ) | 6.63 | m3 |  | 0
k- | Muro M9 ( e = 0.40 mt ) | 9.44 | m3 |  | 0
l- | Muro MI0 ( e = 0.40 mt ) | 29.84 | m3 |  | 0
m- | Muro M11( e = 0.40 mt ) | 8.08 | m3 |  | 0
n- | Muro M12 ( e = 0.40 mt ) | 7.06 | m3 |  | 0
ñ- | Muro M13 ( e = 0.40 mt ) | 10.29 | m3 |  | 0
o- | Muro M14 ( e = 0.40 mt ) | 18.45 | m3 |  | 0
p- | Muro M15 ( e = 0.40 mt ) | 12.59 | m3 |  | 0
q- | Portico PCX (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 2.02 | m3 |  | 0
r- | Portico PFX (0.35 x 0.45 +0.30 x 0.44 + 0.30x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 8.85 | m3 |  | 0
s- | Portico PGX (0.35 x 0.45 ) | 2.06 | m3 |  | 0
t- | Portico PHX (0.35 x 0.45 ) | 2.06 | m3 |  | 0
v- | Portico PIX (0.30 x 0.85 +0.15 x 0.30 + 0.35x 0.45 + 0.30 x 0.44 ) | 11.42 | m3 |  | 0
w- | Portico PMX (0.30 x 0.75 +0.15 x 0.37 + 0.35x 0.45 + 0.30 x 0.44 ) | 12.79 | m3 |  | 0
x- | Portico PNX (0.35 x 0.45 + 0.30 X 0.44 ) | 7.54 | m3 |  | 0
y- | Portico POX (0.30 x 0.75 +0.15 x 0.37 + 0.35x 0.45 + 0.30 x 0.44 ) | 9.12 | m3 |  | 0
z- | Portico P1Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 4.26 | m3 |  | 0
a1.- | Portico P3Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 5.16 | m3 |  | 0
b1.- | Portico P4Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 5.14 | m3 |  | 0
c1.- | Portico P5Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 3.1 | m3 |  | 0
d1.- | Portico P7Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 3.1 | m3 |  | 0
e1.- | Portico P8Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 3.1 | m3 |  | 0
f1.- | Portico P9Y (0.30 x 0.85 + 0.15 x 0.30 ) | 4.54 | m3 |  | 0
g1.- | Portico P10Y (0.30 x 0.44 ) | 1.24 | m3 |  | 0
h1.- | Portico P11Y (0.30 x 0.44 ) | 2.05 | m3 |  | 0
i1.- | Portico P12Y (0.30 x 0.44 ) | 2.05 | m3 |  | 0
j- | Portico P13Y (0.30 x 0.44 ) | 2.05 | m3 |  | 0
k1.- | Portico P15Y (0.30 x 0.44 ) | 2.03 | m3 |  | 0
l1.- | Portico P16Y (0.30 x 0.44 ) | 1.22 | m3 |  | 0
m1.- | Vigueta doble T | 221.55 | m2 |  | 0
n- | Losas aligeradas | 1475 | m2 |  | 0
ñ1.- | Losas Holocow | 474.48 | m2 |  | 0
o1.- | Losas macizas | 22.51 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 624.58 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 572.97 | m2 |  | 0
c.- | Muros de Sheetrock con aislante acustico | 374.48 | m2 |  | 0
d.- | Divisiones en baños de PVC | 22.91 | m2 |  | 0
e.- | De vidrio templado | 173.29 | m2 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 3218.7 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 683.81 | m2 |  | 0
c.- | Liso en S.H. | 1344.95 | m2 |  | 0
d.- | Fraguache | 1344.95 | m2 |  | 0
e.- | Cantos | 474.38 | ml |  | 0
f.- | Estría de aluminio de 3" | 856.8 | ml |  | 0 | 0
5- | Terminación de Pisos
a.- | Piso granito fdo bco ( 0.40 x 0.40 ) | 2123.05 | m2 |  | 0
b.- | Zocalo granito fdo bco ( 0.10x0.40 ) | 754.88 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 2260.7 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 2307.24 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 232.71 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales Ø 4" | 12 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 46.54 | m2 |  | 0 | 0
7- | Revestimientos
a.- | Cerámica en baños | 200.09 | m2 |  | 0
b.- | Cerámica en cocina | 2.66 | m2 |  | 0 | 0
8- | Portaje
a.- | Puerta de aluminio y vidrio de una hoja ( 1.00 x 2.10 ) | 45 | ud |  | 0
b.- | Puerta de aluminio y vidrio de dos hojas ( 2.00 x 2.10 ) | 4 | ud |  | 0
c.- | Puerta polimetal de ( 1.00 x 2.10 ) | 2 | ud |  | 0
d.- | Puerta polimetal de ( 0.90 x 2.10 ) | 7 | ud |  | 0
e.- | Puerta en PVC en baños | 18 | ud |  | 0
f.- | Paños fijos de vidrio templado en exterior | 80 | m2 |  | 0
g.- | Paños fijos de vidrio templado en interior | 80.92 | m2 |  | 0 | 0
9- | Plafones
a.- | Plafond tipo Pebbled ( 2" x 2" ) | 1600 | m2 |  | 0
b.- | Plafond tipo corta-fuego ( 2" x 2" ) | 180 | m2 |  | 0
c.- | Plafond tipo PVC ( 2" x 2" ) | 160 | m2 |  | 0
d.- | Fascia en sheetrock ( 240.00 m2 ) | 240 | ml |  | 0 | 0
10- | Terminación de Cocina
a.- | Tope de marmolite | 73.92 | p2 |  | 0
b.- | Gabinete de piso de andiroba | 112.23 | pl |  | 0
c.- | Gabinete de pared de andiroba | 47.67 | pl |  | 0 | 0
11- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros fuxometros | 18 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos empotrados | 17 | ud |  | 0
c.- | Orinales | 6 | ud |  | 0
d.- | Duchas y piletas | 2 | ud |  | 0
e.- | Fregaderos simple | 2 | ud |  | 0
f.- | Desagüe de piso | 8 | ud |  | 0
g.- | Bajante de descarga 4" | 6 | ud |  | 0
h.- | Bajante de descarga 3" | 1 | ud |  | 0
i.- | Ventilación 3" | 8 | ud |  | 0
j.- | Dispensador de papel higienico | 18 | ud |  | 0
k.- | Dispensador de papel toalla | 10 | ud |  | 0
l.- | Dispensador de jabon liquido | 10 | ud |  | 0
m.- | Barras de aluminio en duchas | 2 | ud |  | 0
n.- | Jaboneras en duchas | 2 | ud |  | 0
ñ.- | Tope de marmolite en baños | 108.35 | p2 |  | 0
o.- | Tapon registro 4" | 6 | ud |  | 0
p.- | Vertedero | 3 | ud |  | 0
q.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
r.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
12- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 8838.78 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior primer nivel | 7471.58 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior primer nivel | 1367.2 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL |  |  |  | RD$ | 0
CASETA DE CHOFERES
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 26.97 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 17.43 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 19.68 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 15.03 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de muros de 0.20 | 4.12 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muros de 0.15 | 2.67 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columnas Z1 | 4.8 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de columnas Z2 | 1 | m3 |  | 0
e.- | Vigas amarre de piso | 3.58 | m3 |  | 0
f.- | Vigas de amarre corona | 3.58 | m3 |  | 0
g.- | Vigas V1 ( 0.25 x 0.40 ) | 1.04 | m3 |  | 0
h- | Columna CA ( 0.20 x 0.20 ) | 1.73 | m3 |  | 0
i- | Columna C1 ( 0.20 x 0.20 ) | 0.29 | m3 |  | 0
j- | Dinteles | 0.51 | m3 |  | 0
k- | Losas y vuelos | 13.66 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 18.2 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 9.82 | m2 |  | 0
c.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 116.08 | m2 |  | 0
d.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 45.14 | m2 |  | 0
e.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 5.65 | m2 |  | 0
f.- | Division de p.v.c | 5.56 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 178.94 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 154.8 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 139.53 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 139.53 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 173.58 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de granito | 72.53 | m2 |  | 0
b.- | Zócalo de granito | 67.75 | ml |  | 0 | 0
7- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 125.98 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 160.21 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 56.12 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 2 | ud |  | 0
e.- | Antepechos 0.70 altura | 45.17 | m2 |  | 0 | 0
8- | Revestimientos
a.- | Cerámica | 8.94 | m2 |  | 0 | 0
9- | Portaje
a.- | Puerta polimetal | 4 | ud |  | 0
b.- | Puerta division sanitaria ( PVC ) | 2.88 | m2 |  | 0
c.- | Ventanas corredizas de aluminio y vidrio | 3.3 | m2 |  | 0 | 0
10- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros fuxometros | 2 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos empotrados incl mezcladora | 2 | ud |  | 0
c.- | Duchas y piletas | 2 | ud |  | 0
d.- | Orinales | 2 | ud |  | 0
e.- | Desagüe de piso | 1 | ud |  | 0
f.- | Ventilación 3" | 1 | ud |  | 0
g.- | Dispensador de papel higienico | 2 | ud |  | 0
h.- | Dispensador de papel toalla | 1 | ud |  | 0
i.- | Dispensador de jabon liquido | 1 | ud |  | 0
j.- | Barras de aluminio en duchas | 2 | ud |  | 0
k.- | Jaboneras en duchas | 2 | ud |  | 0
l.- | Tope de marmolite en baños | 16.3337 | p2 |  | 0
m- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
n- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 473.27 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 318.47 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 154.8 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE CHOFERES |  |  |  | RD$ | 0
CASETA DE GUARDIA
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Corte de capa vegetal | 9.39 | m3 |  | 0
b.- | Excavación | 9.41 | m3 |  | 0
c.- | Relleno reposicion | 5.07 | m2 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 3.2 | m3 |  | 0
e.- | Bote de material | 5.64 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de columnas | 0.2 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muros de 0.15 | 1.8 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de muros de 0.10 | 0.24 | m3 |  | 0
d.- | Columnas | 0.32 | m3 |  | 0
e.- | Vigas amarre de piso | 0.57 | m3 |  | 0
f- | Vigas de amarre corona | 0.57 | m3 |  | 0
g.- | Losas y vuelo | 4.98 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 12.8 | m2 |  | 0
b.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 2.31 | m2 |  | 0
c.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 8.9 | m2 |  | 0
d.- | De 0.10 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 26.63 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 35.53 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 35.53 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 45.34 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 45.34 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 114.42 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de granito | 16.48 | m2 |  | 0
b.- | Zócalo de granito | 14.5 | ml |  | 0 | 0
7- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 33.32 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 33.32 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 30.8 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 2 | ud |  | 0
e.- | Antepechos 0.70 altura | 15.96 | ml |  | 0 | 0
8- | Revestimientos
a.- | Cerámica | 8.02 | m2 |  | 0 | 0
9- | Portaje
a.- | Puerta polimetal | 2 | ud |  | 0
b.- | Puerta de acordeon | 0.99 | m2 |  | 0
c.- | Ventanas corredizas de aluminio y vidrio | 4.4 | m2 |  | 0
d.- | Ventanas fijos de aluminio y vidrio | 4.4 | m2 |  | 0
e.- | Ventanas salomonica de aluminio | 0.36 | m2 |  | 0 | 0
10- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros de tanque | 1 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos en pared incl mezcladora | 1 | ud |  | 0
f.- | Desagüe de piso | 1 | ud |  | 0
h.- | Ventilación 3" | 1 | ud |  | 0
i.- | Dispensador de papel higienico | 1 | ud |  | 0
k.- | Dispensador de jabon liquido | 1 | ud |  | 0
q.- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
r.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 116.4 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior primer nivel | 51.53 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior primer nivel | 64.87 | m2 |  | 0 | 0
12- | Varios Generales
a.- | Andamios exteriores | 36.652 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE GUARDIA |  |  |  | RD$ | 0
GARITA DE GUARDIA
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 2.31 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 0.97 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 1.17 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 2.03 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de columnas | 0.76 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muros de 0.15 | 1.31 | m3 |  | 0
c.- | Columnas ( 0.20 x 0.20 ) | 0.45 | m3 |  | 0
d.- | Vigas de amarre ( 0.15x 0.20 ) | 0.33 | m3 |  | 0
e.- | Losas y vuelo ( e = 0.10 mt ) ) | 1.09 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 2.34 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 24.9 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 26.74 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 23.06 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 17.04 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 17.04 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 35.6 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de granito | 3.95 | m2 |  | 0
b.- | Zócalo de granito | 4.4 | ml |  | 0 | 0
7- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 8.08 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 12.25 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 11.9 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 1 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 2.38 | m2 |  | 0 | 0
8- | Revestimientos
a.- | Cerámica | 8.1 | m2 |  | 0 | 0
9- | Portaje
a.- | Puerta polimetal ( 0.90 x 2.10 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Ventanas corredizas de aluminio y vidrio | 1.92 | m2 |  | 0 | 0
10- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros de tanque | 1 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos de pared | 1 | ud |  | 0
c- | Desagüe de piso | 1 | ud |  | 0
d- | Ventilación 3" | 1 | ud |  | 0
e- | Dispensador de papel higienico | 1 | ud |  | 0
f- | Dispensador de jabon liquido | 1 | ud |  | 0
g- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
h- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 66.84 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 43.78 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 23.06 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE GUARDIA |  |  |  | RD$ | 0
GARITA DE GUARDIA ( Helipuerto )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 2.31 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 0.97 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 1.17 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 2.03 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de columnas | 0.76 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de muros de 0.15 | 1.31 | m3 |  | 0
c.- | Columnas ( 0.20 x 0.20 ) | 0.45 | m3 |  | 0
d.- | Vigas de amarre ( 0.15x 0.20 ) | 0.33 | m3 |  | 0
e.- | Losas y vuelo ( e = 0.10 mt ) ) | 1.09 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 2.34 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 24.9 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 26.74 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 23.06 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 17.04 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 17.04 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 35.6 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de granito | 3.95 | m2 |  | 0
b.- | Zócalo de granito | 4.4 | ml |  | 0 | 0
7- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 8.08 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 12.25 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 11.9 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 1 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 2.38 | m2 |  | 0 | 0
8- | Revestimientos
a.- | Cerámica | 8.1 | m2 |  | 0 | 0
9- | Portaje
a.- | Puerta polimetal ( 0.90 x 2.10 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Ventanas corredizas de aluminio y vidrio | 1.92 | m2 |  | 0 | 0
10- | Instalación Sanitaria
a.- | Inodoros de tanque | 1 | ud |  | 0
b.- | Lavamanos de pared | 1 | ud |  | 0
c- | Desagüe de piso | 1 | ud |  | 0
d- | Ventilación 3" | 1 | ud |  | 0
e- | Dispensador de papel higienico | 1 | ud |  | 0
f- | Dispensador de jabon liquido | 1 | ud |  | 0
g- | Tubería y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
h- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
11- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 66.84 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 43.78 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 23.06 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE GUARDIA ( Helipuerto ) |  |  |  | RD$ | 0
CASETA DE PLANTA ELECTRICA
PRIMER NIVEL
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 103.12 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 104.18 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 24 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 29.88 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de muros de 0.20 | 9.83 | m3 |  | 0
b.- | Zapata ZI (1.20 x 1.20 x0.30 ) | 21.6 | m3 |  | 0
c.- | Losa de piso con malla electrosoldada e= 0.08 mt | 193.4 | m2 |  | 0
d.- | Viga de amarre en muros | 2.06 | m3 |  | 0
e.- | Columnas C1 (0.40x0.30 + 0.30x 0.10 ) | 2.25 | m3 |  | 0
f- | Columnas C2 de ( 0.40 x 0.40 ) | 5.63 | m3 |  | 0
g- | Viga V1X ( 0.40 x 0.60 ) | 9.31 | m3 |  | 0
h- | Viga V1Y ( 0.40 x 0.60 ) | 5.14 | m3 |  | 0
i- | Viga V2Y ( 0.40 x 0.60 ) | 7.7 | m3 |  | 0
j- | Losa de techo aligerada e = 0,21 mt | 159.36 | m2 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.40 mt B.N.P | 48.84 | m2 |  | 0
b.- | De 0.20 mt. Con 3/8 a 0.60 mt S.N.P | 268.2 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 350.9 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 185.5 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 189.45 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 189.45 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 245.8 | ml |  | 0 | 0
6- | Terminación de Pisos
a.- | Piso hormigon frotado (e= 0.10 mt ) | 184.83 | m2 |  | 0 | 0
7- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 151.32 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 173.64 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 37.2 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 3 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.40 mt | 9.92 | m2 |  | 0 | 0
8- | Portaje
a.- | Puerta insonorisada ( 3.00 x 2.30 ) | 6.9 | m2 |  | 0
b- | Ventanas de celosias metalicas (3.00 x 1.70) 2.0 ud | 10.2 | m2 |  | 0 | 0
9- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 725.85 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 540.35 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 185.5 | m2 |  | 0 | 0
10- | Varios Generales
a.- | Andamios exteriores | 268.323 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL 1ER NIVEL CASETA ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
AREA DE DESAHOGO ( SEGUNDO NIVEL )
1- | Hormigón Armado
a- | Columnas C1 (0.40x0.30 + 0.30x 0.10 ) | 0.41 | m3 |  | 0
b- | Columnas C2 de ( 0.40 x 0.40 ) | 1.51 | m3 |  | 0
c- | Viga V1X ( 0.40 x 0.60 ) | 3.94 | m3 |  | 0
d- | Losa de techo aligerada e = 0,21 mt | 158.84 | m2 |  | 0 | 0
2- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt con 3/8 a 0.60 mt | 48.64 | m2 |  | 0 | 0
3- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 48.64 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 48.64 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 63.72 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 63.72 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 100.7 | ml |  | 0 | 0
4- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 56.88 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 82.8 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 64.8 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 2 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 12.96 | m2 |  | 0 | 0
5- | Portaje
a.- | Ventanas de celosias metalicas (14.00 x 1.70) | 23.8 | m2 |  | 0 | 0
6- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 161 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 112.36 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 48.64 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL 2DO NIVEL (AREA DE DESAHOGO) CASETA ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CASETA PLANTA ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
BASE PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE
1- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 20.45 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 0.73 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 25.64 | m3 |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de muro y columnas | 1.5 | m3 |  | 0
b.- | Platea con malla elect. ( 2.9x2.9 ) 150x150 ( e= 0.15 mt ) | 34.07 | m2 |  | 0
c.- | Viga de amarre ( 0.20 x 0.20 ) | 0.294 | m3 |  | 0
d- | Columna ( 0.20 x 0.20 ) | 0.564 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.40 mt B.N.P | 1.46 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.40 mt S.N.P | 22.97 | m2 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en exterior | 62.21 | m2 |  | 0
b.- | Liso en S.H. | 15.46 | m2 |  | 0
c- | Fraguache | 15.46 | m2 |  | 0
d- | Fino de mezcla sobre platea | 11.79 | m2 |  | 0
e- | Cantos | 102.72 | ml |  | 0 | 0
5- | Pintura (dos manos)
a.- | Pintura exposica | 11.79 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica exterior | 62.21 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL BASE PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA ( 13.00 x 5.00 x 2.70 )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 248.74 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 29.14 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 14.85 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 323.36 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de fondo ( e = 0..25 mt ) | 18.56 | m3 |  | 0
b.- | Muros de H.A.(e= 0,20 @ 0.25 mt ) | 10.94 | m3 |  | 0
c.- | Losa de techo (e = 0,20 mt) | 13 | m3 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Pulido en muros y losa | 164.36 | m2 |  | 0
b.- | Zabaleta | 36.8 | m2 |  | 0
c.- | Cantos | 5.6 | ml |  | 0
d.- | Fino en losa superior | 65 | m2 |  | 0 | 0
5- | Varios Generales
a.- | Tapa de cisterna | 1 | ud |  | 0
b.- | Bomba de 5.0 HP | 2 | ud |  | 0
c.- | Tanque hidroneumatico de 120 gl | 2 | ud |  | 0
d.- | Tuberias y piezas | 1 | pa |  | 0
e.- | Instalacion de bomba y tanque | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CISTERNA ( 13.00 x 5.00 x 2.70 ) |  |  |  | RD$ | 0
CISTERNA ( 13.00 x 5.00 x 2.70 )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 248.74 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 29.14 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 14.85 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 323.36 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de fondo ( e = 0..25 mt ) | 18.56 | m3 |  | 0
b.- | Muros de H.A.(e= 0,20 @ 0.25 mt ) | 10.94 | m3 |  | 0
c.- | Losa de techo (e = 0,20 mt) | 13 | m3 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Pulido en muros y losa | 164.36 | m2 |  | 0
b.- | Zabaleta | 36.8 | m2 |  | 0
c.- | Cantos | 5.6 | ml |  | 0
d.- | Fino en losa superior | 65 | m2 |  | 0 | 0
5- | Varios Generales
a.- | Tapa de cisterna | 1 | ud |  | 0
b.- | Bomba de 5.0 HP | 2 | ud |  | 0
c.- | Tanque hidroneumatico de 120 gl | 2 | ud |  | 0
d.- | Tuberias y piezas | 1 | pa |  | 0
e.- | Instalacion de bomba y tanque | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CISTERNA ( 13.00 x 5.00 x 2.70 ) |  |  |  | RD$ | 0
CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a.- | Columnas de ( 0.30 x 0.20 ) | 0.58 | m3 |  | 0
b.- | Losa de techo e = 0,10 mt | 4.03 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt con 3/8 a 0.60 mt | 38.37 | m2 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 38.37 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 38.37 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 46.06 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 46.06 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 101.52 | ml |  | 0 | 0
5- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de hormigon frotado | 25 | m2 |  | 0 | 0
6- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 40.3 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 44.06 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 18.8 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 1 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 3.88 | m2 |  | 0 | 0
7- | Portaje
a.- | Puerta metalica ( 2.40 x 1.40 ) | 3.36 | m2 |  | 0
b.- | Ventana metalica ( 2.10 x 0.70 ) | 1.47 | m2 |  | 0 | 0
8- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 122.8 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 63.37 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 59.43 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA Y TANQUE DE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Hormigón Armado
a.- | Columnas de ( 0.30 x 0.20 ) | 0.58 | m3 |  | 0
b.- | Losa de techo e = 0,10 mt | 4.03 | m3 |  | 0 | 0
3- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt con 3/8 a 0.60 mt | 38.37 | m2 |  | 0 | 0
4- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en interior | 38.37 | m2 |  | 0
b.- | Liso en exterior | 38.37 | m2 |  | 0
e.- | Liso en S.H. | 46.06 | m2 |  | 0
g.- | Fraguache | 46.06 | m2 |  | 0
i.- | Cantos | 101.52 | ml |  | 0 | 0
5- | Terminación de Pisos
a.- | Piso de hormigon frotado | 25 | m2 |  | 0 | 0
6- | Terminación de Techos
a.- | Fino de mezcla en techo plano | 40.3 | m2 |  | 0
b.- | Impermeabilizante incluye antepecho de (e=3.00mm ) tipo granular con terminacion de pintura de aluminio | 44.06 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta de cemento | 18.8 | ml |  | 0
d.- | Desagües pluviales | 1 | ud |  | 0
e.- | Antepechos H = 0.20 mt | 3.88 | m2 |  | 0 | 0
7- | Portaje
a.- | Puerta metalica ( 2.40 x 1.40 ) | 3.36 | m2 |  | 0
b.- | Ventana metalica ( 2.10 x 0.70 ) | 1.47 | m2 |  | 0 | 0
8- | Pintura (dos manos)
a.- | Base | 122.8 | m2 |  | 0
b.- | Acrílica interior | 63.37 | m2 |  | 0
c.- | Acrílica exterior | 59.43 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA Y TANQUE DE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO (11.00 x 3.40 x 3.40 )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 126.79 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 16.73 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 7.48 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 121.07 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de fondo ( e = 0.20 mt ) | 7.62 | m3 |  | 0
b.- | Viga amarre inferior ( 0.15 x 0.20 ) | 0.41 | m3 |  | 0
c.- | Viga amarre superior ( 0.25 x 0.20 ) | 0.51 | m3 |  | 0
d.- | Losa superior (e = 0,15 mt) | 5.44 | m3 |  | 0
e.- | Losa acanalada (e = 0,10 mt) | 0.495 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt con 3/8 a 0.20 mt | 82.31 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt con 3/8 a 0.40 mt | 7.8 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Pulido en muros y losa | 63.33 | m2 |  | 0
b.- | Fino en losa superior | 37.4 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta | 38.02 | ml |  | 0
d.- | Cantos | 14.4 | ml |  | 0 | 0
6- | Varios Generales
a.- | Tapa de H.A. ( 0.60 x 0.60 x 0.10 ) | 3 | ud |  | 0
b.- | Hormigon ciclopeo(incl ligado y vac) | 1.11 | m3 |  | 0
c.- | Material granular fino | 1.35 | m3 |  | 0
d- | Material granular grueso | 2.03 | m3 |  | 0
e- | Tuberias y piezas | 1 | pa |  | 0
f- | Conexión Septico-Filtrante | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS (11.00 x 3.40 x 3.40 ) |  |  |  | RD$ | 0
SEPTICO DE DOS CAMARAS CON FILTRO ANAEROBICO (11.00 x 3.40 x 3.40 )
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 126.79 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 16.73 | m2 |  | 0
c.- | Relleno compactado | 7.48 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material | 121.07 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Losa de fondo ( e = 0.20 mt ) | 7.62 | m3 |  | 0
b.- | Viga amarre inferior ( 0.15 x 0.20 ) | 0.41 | m3 |  | 0
c.- | Viga amarre superior ( 0.25 x 0.20 ) | 0.51 | m3 |  | 0
d.- | Losa superior (e = 0,15 mt) | 5.44 | m3 |  | 0
e.- | Losa acanalada (e = 0,10 mt) | 0.495 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.20 mt con 3/8 a 0.20 mt | 82.31 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt con 3/8 a 0.40 mt | 7.8 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Pulido en muros y losa | 63.33 | m2 |  | 0
b.- | Fino en losa superior | 37.4 | m2 |  | 0
c.- | Zabaleta | 38.02 | ml |  | 0
d.- | Cantos | 14.4 | ml |  | 0 | 0
6- | Varios Generales
a.- | Tapa de H.A. ( 0.60 x 0.60 x 0.10 ) | 3 | ud |  | 0
b.- | Hormigon ciclopeo(incl ligado y vac) | 1.11 | m3 |  | 0
c.- | Material granular fino | 1.35 | m3 |  | 0
d- | Material granular grueso | 2.03 | m3 |  | 0
e- | Tuberias y piezas | 1 | pa |  | 0
f- | Conexión Septico-Filtrante | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS (11.00 x 3.40 x 3.40 ) |  |  |  | RD$ | 0
IMBORNAL (2 PARILLAS )
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA | 0.4
a- | Excavación | 12.03 | m3 |  | 0
b- | Relleno compactado a mano | 15.64 | m3 |  | 0
c- | Bote de material | 1.07 | m3 |  | 0 | 0
3- | HORMIGON ARMADO
a- | Losa de fondo ( e= 0.12 mt. ) | 0.65 | m3 |  | 0
b- | Viga interior ( 0.20 x 0.10 ) | 0.04 | m3 |  | 0
c- | Losa de techo ( e= 0.20 mt. ) | 0.65 | m3 |  | 0 | 0
4- | MURO DE BLOQUES
a- | Bloques de 6" con Ø 3/8 a 0.40 mt. | 19.14 | m2 |  | 0 | 0
5- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a- | Pañete pulido | 24.32 | m2 |  | 0
b- | Cantos | 7.52 | ml |  | 0
c- | Fino de mezcla | 5.02 | m2 |  | 0 | 0
6- | VARIOS GENERALES
a- | S/C Tapa de hierro reforzada con marco y tapa ( Pesada ) | 2 | ud |  | 0
b- | S/C Parrilla | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL IMBORNAL ( 2 PARRILLAS ) |  |  | 1.00 UD | RD$ | 0
| SUB-TOTAL IMBORNAL ( 2 PARRILLAS ) |  |  | 11.00 UD | RD$ | 0
SANITARIA EXTERIOR
1.- | TUBERIA DE AGUA POTABLE
a.- | Tuberia de Ø 3/4" | 61.46 | ml |  | 0
b.- | Tuberia de Ø 1" | 24.91 | ml |  | 0
c.- | Tuberia de Ø 1 1/2" | 82.56 | ml |  | 0
d- | Tuberia de Ø 2" | 19.86 | ml |  | 0
e.- | Tuberia de Ø 2 1/2" | 11.07 | ml |  | 0
f.- | Tuberia de Ø 3" | 203.82 | ml |  | 0
g.- | Tuberia de Ø 4" | 105.08 | ml |  | 0
h.- | Tuberia de Ø 6" | 10.21 | ml |  | 0
i.- | Valvula de paso de Ø 3/4" | 1 | ud |  | 0
j- | Valvula de paso de Ø 1" | 1 | ud |  | 0
k- | Valvula de paso de Ø 1 1/2" | 8 | ud |  | 0
l- | Valvula de paso de Ø 2" | 5 | ud |  | 0
m- | Valvula de paso de Ø 3" | 7 | ud |  | 0 | 0
2.- | TUBERIA DE ARRASTRE
a.- | Tuberia de Ø 4" | 167.91 | ml |  | 0
b.- | Tuberia de Ø 6" | 56.46 | ml |  | 0 | 0
3.- | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO (CONTRA INCENDIO )
a.- | Tuberia de Ø 1 1/2"" | 48.65 | ml |  | 0
b.- | Tuberia de Ø 2" | 78.31 | ml |  | 0
c- | Valvula de paso de Ø 2" | 12 | ud |  | 0
d- | Desague de piso de 4" | 5 | ud |  | 0
e- | Bajante de desacarga de 4" | 5 | ud |  | 0
f- | Tuberia de 6" PVC | 57.81 | ml |  | 0 | 0
4.- | CAJAS DE INSPECCION
a.- | Caja de inspeccion | 23 | ud |  | 0 | 0
5.- | FILTRANTE
a.- | Filtrante de 10 en 12 | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
AREAS EXTERIORES
a.- | Aceras con malla electrosoldada | 817.8 | m2 |  | 0
b.- | Contenes | 495.47 | ml |  | 0
c.- | S/C de tierra negra y grama enana (incluye acondicionamiento ) | 1876.24 | m2 |  | 0
d- | Paisajismo | 1 | pa |  | 0
e.- | Carpeta asfaltica de 2" en parqueos | 4696.84 | m2 |  | 0
f.- | Lineas amarillas | 697.27 | ml |  | 0
g.- | Flechas en una direccion | 20 | ud |  | 0
h.- | Flechas en dos direcciones | 7 | ud |  | 0
i.- | Simbolos ( Embarazadas ) | 4 | ud |  | 0
j- | Simbolos ( En Cebras ) | 64.512 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL AREAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
VERJA DE BLOQUES Y TUBOS DE H. G. Ø 4" EN AREA FRONTAL
1- | Preliminares
a- | Replanteo. | 135.14 | ml |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 65.57 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 61.71 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 35.1 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de muros de 0.15 | 15.43 | m3 |  | 0
b.- | Viga de amarre (0.15x0.20) | 3.86 | m3 |  | 0
c.- | Columnas de amarre (0.20 x 0.20 ) | 4.35 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 77.14 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 51.43 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en exterior | 102.85 | m2 |  | 0
b.- | Liso en S.H. | 100.12 | m2 |  | 0
e.- | Fraguache | 100.12 | m2 |  | 0
g.- | Cantos | 950.02 | ml |  | 0 | 0
6- | Pintura (dos manos)
a.- | Acrílica exterior | 202.97 | m2 |  | 0 | 0
7- | Varios generales | 429
a.- | Tubos de H.G. Ø 4" | 70.3279 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES Y TUBOS DE H. G. Ø 4" EN AREA FRONTAL |  |  |  | RD$ | 0
VERJA DE BLOQUES EN LATERALES Y AREA POSTERIOR
1- | Preliminares
a- | Replanteo. | 254.88 | ml |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 161.64 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 73.53 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 57.85 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de muros de 0.15 | 41.04 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de columnas aisladas | 11.33 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columnas doble | 1.51 | m3 |  | 0
d.- | Viga de amarre corona (0.15x0.20) | 3.06 | m3 |  | 0
e.- | Columnas (0.20 x 0.20 ) | 5.55 | m3 |  | 0
f.- | Refuerzo en escalonamiento de ( 1.00 x 0.40) bastones con 3Φ3/8"@.40 y 5 Estribos Φ 3/8" | 0.8 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 139.2 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 649.6 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en exterior | 1299.2 | m2 |  | 0
b.- | Liso en S.H. | 169.68 | m2 |  | 0
e.- | Fraguache | 169.68 | m2 |  | 0
g.- | Cantos | 1255.52 | ml |  | 0 | 0
6- | Pintura (dos manos)
a.- | Acrílica exterior | 1468.88 | m2 |  | 0 | 0
7- | Varios generales
a.- | Cadillo en muros | 256.51 | ml |  | 0
b.- | Sietema para portones electricos | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES EN LATERALES Y AREA POSTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
VERJA DE BLOQUES Y MALLA CICLONICA EN LATERALES Y AREA POSTERIOR
1- | Preliminares
a.- | Replanteo. | 269.35 | ml |  | 0 | 0
2- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 236.33 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 41.35 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 194.98 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de muros de 0.15 | 30.06 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de columnas aisladas | 14.78 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columnas doble | 1.76 | m3 |  | 0
d.- | Viga de amarre inferior (0.15x0.20) | 8.08 | m3 |  | 0
e.- | Columnas (0.20 x 0.20 ) | 13.95 | m3 |  | 0
f.- | Columnas (0.40 x 0.20 ) | 0.3 | m3 |  | 0 | 0
4- | Muros de Bloques
a.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt B.N.P | 151.53 | m2 |  | 0
b.- | De 0.15 mt. Con 3/8 a 0.80 mt S.N.P | 113.65 | m2 |  | 0 | 0
5- | Terminación de Superficies
a.- | Liso en exterior | 227.3 | m2 |  | 0
b.- | Liso en S.H. | 335.7 | m2 |  | 0
e.- | Fraguache | 335.7 | m2 |  | 0
g.- | Cantos | 1540.3 | ml |  | 0 | 0
6- | Pintura (dos manos)
a.- | Acrílica exterior | 563 | m2 |  | 0 | 0
7- | Varios generales
a.- | Malla ciclonica ( H = 8 PL ) | 251.15 | ml |  | 0
b- | Alambre trinchera ATC | 251.15 | ml |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES Y MALLA CICLONICA EN LATERALES Y AREA POSTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
ASTA DE BANDERA
1- | Preliminares
a- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
1- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 0.22 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 0.11 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 0.11 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de( 0.60 x 0.60 x 0.30 ) | 0.11 | m3 |  | 0 | 0
4- | Pintura (dos manos)
a.- | Acrílica exterior | 0.5 | m2 |  | 0 | 0
5- | Varios generales
a.- | Anillo de hormigon simple | 1 | pa |  | 0
b- | Tubos de H.G. Ø 1 1/2" | 1 | ud |  | 0
c- | Tubos de H.G. Ø 2 1/2" | 1 | ud |  | 0
d- | Reduccion H.G. Ø 2 1/2"@1 1/2" | 1 | ud |  | 0
e- | Copa terminal de H.G. Ø 1 1/2" | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA |  |  |  | RD$ | 0
ASTA DE BANDERA
1- | Preliminares
a- | Replanteo. | 1 | pa |  | 0 | 0
1- | Movimiento de Tierra
a.- | Excavación | 0.22 | m3 |  | 0
b.- | Relleno reposicion | 0.11 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 0.11 | m3 |  | 0 | 0
3- | Hormigón Armado
a.- | Zapata de( 0.60 x 0.60 x 0.30 ) | 0.11 | m3 |  | 0 | 0
4- | Pintura (dos manos)
a.- | Acrílica exterior | 0.5 | m2 |  | 0 | 0
5- | Varios generales
a.- | Anillo de hormigon simple | 1 | pa |  | 0
b- | Tubos de H.G. Ø 1 1/2" | 1 | ud |  | 0
c- | Tubos de H.G. Ø 2 1/2" | 1 | ud |  | 0
d- | Reduccion H.G. Ø 2 1/2"@1 1/2" | 1 | ud |  | 0
e- | Copa terminal de H.G. Ø 1 1/2" | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACION ELECTRICA:
1- | EQUIPOS ELECTRICOS:
a- | S/C Transformador (T2) de 750 kva-12430-7200/480 V-60 Hz.-3F- Tipo P.M. LOOP-FEED | 1 | ud |  | 0
b- | S/C Transformador ( T1 ) seco de 225 kva-480/-120-208 V -3F-60 Hz. | 1 | ud |  | 0
c- | S/C Encloused Breaker(ECB-2)1600 Amp.-3F-60 Hz-480V-Nema 1. | 2 | ud |  | 0
d- | S/C Encloused Breaker (ECB-1) de 800 Amp.-3F-60 Hz-120-208V-Nema 1. | 2 | ud |  | 0
e- | S/C Interruptor de Transferencia Automático (ITA-2). de 1600 amperios-3F-4H-277/480V.Nema 1. | 2 | ud |  | 0
f- | S/C Interruptor de Transferencia Automático (ITA-1). de 800 amperios.-3F-4H-120/208V. Nema 1. | 1 | ud |  | 0
g- | Panelboard Principal (PBP-2) en barras de 1600 amperios-3F-4H-120/208V,Nema-1, con:2- brks. 800A/3P | 1 | ud |  | 0
h- | Panelboard Principal (PBP-1) en barras de 800 amperes-3F-4H-120/208V , Nema-1, con:
1-MB-800/3
1- brk 125A/2P
2- brks. 90A/2P
2- brks. 70A/3P
6- brks. 50A/3P
2- bkrs 40A/3P
| previsión hasta 100/3 | 1 | ud |  | 0
i- | Panel para sistema Aire Acondicionado tipo Chiller en barra de 800 amperios 3F-120/208V- Nema 3R(Primer Nivel).compuesto por: 1- MCB de 800/3
10- Brks. 60/3
| 4- Brks. 40/3 | 1 | ud |  | 0
j- | S/C Media Tensión. | 1 | ud |  | 0
k- | Panel para sistema Aire Acondicionado tipo Chiller en barra de 800 amperios 3F-120/208V- Nema 3R. (Segundo Nivel ) .compuesto por:
1- MCB de 800/3
10- Brks. 60/3
| 4- Brks. 40/3 | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE SISTEMA DE EQUIPOS ELECTRICOS: |  |  |  | RD$ | 0
2- | ALIMENTADORES A EQUIPOS DE POTENCIA:
a- | Alimentador desde ( T-1). hasta Encloused Breaker ( ECB-1A)
compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
3C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
b- | Alimentador desde Encloused Breaker (ECB-1A) hasta (ITA-1).
compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
3C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
c- | Alimentador desde ( ITA-1) hasta Panelboard Principal (PBP-1).
compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
3C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
d- | Alimentador desde ( GEN-1)- 225 kva hasta Encloused Breaker (ECB-1B).
compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
3C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-pvc-emt de 3"¢. | 65 | pies |  | 0
e- | Alimentador Encloused Breaker (ECB-1B) hasta ( ITA-1).
compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
3C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
f- | Alimentador desde ( T-2). hasta Encloused Breaker ( ECB-2A)
compuesto por:
24C thw No. 3/0 Fases.
5C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
g- | Alimentador desde Encloused Breaker (ECB-2A) hasta (ITA-2).
compuesto por:
24C thw No. 3/0 Fases.
5C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
h- | Alimentador desde ( ITA-2) hasta Panelboard Principal (PBP-2).
compuesto por:
24C thw No. 3/0 Fases.
5C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
i- | Alimentador desde ( GEN-2)- 750 kva hasta Encloused Breaker (ECB-2B).compuesto por:
24C thw No. 3/0 Fases.
5C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-pvc-emt de 3"¢. | 65 | pies |  | 0
j- | Alimentador Encloused Breaker (ECB-2B) hasta ( ITA-2).
compuesto por:
24C thw No. 3/0 Fases.
5C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
k- | Alimentador desde ( ITA-2) hasta Panelboard Principal (PBP-2).compuesto por:
24C thw No. 3/0 Fases.
5C thw No. 3/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-emt de 3"¢. | 30 | pies |  | 0
l- | Alimentador desde Panelboard Principal (PBP-2) hasta Panelboard A/A (P-A/A-1N)-Chiller No. 1 compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
6C thw No. 1/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-imc de 3"¢. | 60 | pies |  | 0
m- | Alimentador desde Panelboard Principal (PBP-2) hasta Panelboard A/A (P-A/A-2N)-Ciller No.2 compuesto por:
12C thw No. 3/0 Fases.
6C thw No. 1/0 Neutro.
1C thw No. 4/0 Tierra.
| 3T-imc de 3"¢. | 80 | pies |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ALIMENTADORES: |  |  |  | RD$ | 0
3- | PANELES DE DISTRIBUCCION Y AIRE ACONDICIONADO:
a- | Panel de distribucción (P1 )- TL-24415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 24 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
b- | Panel de distribucción (P2 )- TL-24415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 24 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
c- | Panel de distribucción (P3 )- TL-24415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 24 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
d- | Panel de distribucción (Pups-1 )- TL-816C-1F-120/240V.
Compuesto por:
| 12 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
e- | Panel de distribucción (Pups-2 )- TL-816C-1F-120/240V.
Compuesto por:
| 16 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
f- | Panel de distribucción (Pmontas-cargas )- TL-12415C-3F-120/240V.Compuesto por:
| 2 brks. De 20A/1P. 1 bkr. De 60A/3P. | 1 | ud |  | 0
g- | Panel de distribucción (Pasc.1 )- TL-12415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
2 brks. De 20A/1P.
| 1 bkr. De 60A/3P. | 1 | ud |  | 0
h- | Panel de distribucción (Pasc.2 )- TL-12415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
2 brks. De 20A/1P.
| 1 bkr. De 60A/3P. | 1 | ud |  | 0
i- | Panel de distribucción (Pasc.3 )- TL-12415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
2 brks. De 20A/1P.
| 1 bkr. De 60A/3P. | 1 | ud |  | 0
j- | Panel de distribucción (Pasc.4 )- TL-12415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
2 brks. De 20A/1P.
| 1 bkr. De 60A/3P. | 1 | ud |  | 0
k- | Panel de distribucción (P4 )- TL-18415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 14 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
l- | Panel de distribucción (P5 )- TL-24415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 14 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
m- | Panel de distribucción (P6 )- TL-42415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 32 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
n- | Panel de distribucción (Pups-3 )- TL-816C-1F-120/240V.
Compuesto por:
| 7 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
ñ- | Panel de distribucción (Pups-4 )- TL-816C-1F-120/240V.
Compuesto por:
| 11 brks. De 20A/1P. | 1 | ud |  | 0
o- | Panel de Aire Acondicionado (PA/A-1N )- TL-42415C-3F-120/240V. Compuesto por:
| 14 brks. De 40A/3P. | 1 | ud |  | 0
p- | Panel de Aire Acondicionado (PA/A-1N )- TL-42415C-3F-120/240V.
Compuesto por:
| 14 brks. De 40A/3P. | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL A PANELES DE DISTRIBUCCION Y A/A.: |  |  |  | RD$ | 0
4- | ALIMENTADORES A PANELES DE DISTRIBUCCIONES:
a- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (P1).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
b- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (P2).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
c- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (P3).
Compuesto por:
3C thhn No. 4 fases.
1C thhn No. 6 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
d- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1)hasta panel(Pups-1).Compuesto por:
2C thhn No. 2 fases.
1C thhn No. 4 neutro.
1C thhn No. 6 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
e- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1)hasta panel(Pups-2).
Compuesto por:
2C thhn No. 1/0 fases.
1C thhn No. 2 neutro.
1C thhn No. 4 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
f- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1)hasta panel(Pasc-1).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
g- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1)hasta panel(Pasc-2).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
h- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1)hasta panel(Pasc-3).
Compuesto por:3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 90 | pies |  | 0
i- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1)hasta panel(Pasc-4).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 90 | pies |  | 0
j- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (Pmontas-cargas).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
k- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (P4).
Compuesto por:
3C thhn No. 8 fases.
1C thhn No. 10 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-1"ø. | 40 | pies |  | 0
l- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (P5).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
m- | Alimentador desde Panelboard No. 1 (PBP-1) hasta panel (P6).
Compuesto por:
3C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 neutro.
1C thhn No. 10 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
n- | Alimentador desde Panelboard No.1 (PBP-1)hasta panel (Pups-3).
Compuesto por:
2C thhn No. 6 fases.
1C thhn No. 8 tierra.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
ñ- | Alimentador desde Panelboard No.1(PBP-1) hasta panel (Pups-4).
Compuesto por:
3C thhn No. 2 fases.
1C thhn No. 4 neutro.
| 1T- pvc- sdr-26-2"ø. | 40 | pies |  | 0
o- | Alimentador desde panel (P-A/A-1N) a paneles de unidades de A/A.
Compuesto por:
3C thhn No. 1/0 fases.
1C thhn No. 2 neutro.
1C thhn No. 6 tierra.
| 1T- imc-2"ø. | 160 | pies |  | 0
p- | Alimentador desde Panelboard No. 2 (PBP-2) hasta panel (P-A/A-2N).Compuesto por:
3C thhn No. 1/0 fases.
1C thhn No. 2 neutro.
1C thhn No. 6 tierra.
| 1T- imc-2"ø. | 220 | pies |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ALIMENTADORES A PANELES DE DISTRIBUCCION |  |  |  | RD$ | 0
5- | SISTEMA DE PROTECCION Y TIERRA:
a- | Sistema de protección compuesto por: pararrayo pulsar R30- 71 mts. Radio nivel 4 y sus accesorios. Sistema de mejoramiento de la resistividad de suelo compuesto por: Electrodo quimicode 10 pies de largo, cableados, pozo, ultrafill, incluye pozos ( 8.0 ud )a nivel freatico | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DEL SISTEMA DE PROTECCION Y TIERRA. |  |  |  | RD$ | 0
6- | CANALIZACION Y LUMINARIAS:
a- | Salidas de iluminación en emt. | 681 | ud |  | 0
b- | Salidas de tomacorrientes doble a 120V. Emt. | 385 | ud |  | 0
c- | Salidas de tomacorrientes simples a 220V. Emt. | 20 | ud |  | 0
d- | Salidas interruptores simples. Emt | 70 | ud |  | 0
e- | Salidas de interruptores dobles.emt | 15 | ud |  | 0
f- | Salidas de interruptores triples. Emt | 2 | ud |  | 0
g- | Salidas de telefonos. Emt | 330 | ud |  | 0
h- | Salidas de datas.emt | 260 | ud |  | 0
i- | Salidas de cámara de seguridad.emt | 193 | ud |  | 0
j- | Salidas botonera de emergencia.emt | 67 | ud |  | 0
k- | Salidas de biométrica. Emt. | 55 | ud |  | 0
l- | Salidas de cerradura magnética.emt | 52 | ud |  | 0
m- | Luminarias fluorescentes de 3T-32w con difusor parabólico 2´x 2´. Completa. | 671 | ud |  | 0
n- | Luminarias downlight 9" de 2 bomb.-20w . | 17 | ud |  | 0
ñ- | Luminarias para parqueos en poste metálico de 4" x 4" x 20 pies con (1) reflector de 50W LED . | 25 | ud |  | 0
o- | Alimentador para luminarias de parqueos. | 3500 | pies |  | 0
p- | Salidas para extractores de techo y pared. Emt. | 27 | ud |  | 0
q- | S/C extractores de plafond. | 26 | ud |  | 0
r- | S/C extractor industrial de 16 " | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE CANALIZACION Y LUMINARIAS: |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ELECTRICO: |  |  |  | RD$ | 0
SISTEMA DE CLIMATIZACION
a- | S/C Sistema de climatizacion compuesto por dos (2) unidades tipo Chillers, enfriado por aire, con una capacidad de 140.00 Toneladas cada uno y con variador de frecuencia integrado. Para climatizar cada nivel. | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION: |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
| SUB-TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE CHOFERES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE GUARDIAS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE GUARDIA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GARITA DE GUARDIA ( Helipuerto ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CASETA PLANTA ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL BASE PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA( 13.00 x 5.00 x 2.70 ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA( 13.00 x 5.00 x 2.70 ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CASETA PARA BOMBA Y TANQUE SOBRE CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS (11.00 x 3.40 x 3.40 ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO DE DOS CAMARAS (11.00 x 3.40 x 3.40 ) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL IMBORNAL ( 2 PARRILLAS ) 11.00 UD |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL AREAS EXTERIORES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES Y TUBOS DE H. G. Ø 4" EN AREA FRONTAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES EN LATERALES Y AREA POSTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA DE BLOQUES Y MALLA CICLONICA EN LATERALES Y AREA POSTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL ASTA DE BANDERA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE CLIMATIZACION |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
a- | Limpieza continua y final | 1 | P.A. |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 3% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales) |  |  | 1% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| ITBIS ( 18% ) |  |  | 18% |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA |  | -
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  | PA |  | -
| TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE EQUIPOS PESADOS ( PALA,GREDA, RETROEXCAVADORA ,ETC. ) |  |  | PA |  | -
| CONTROL DE CALIDAD ( ROTURA DE PROBETA ) |  |  | PA |  | -
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por el departamento correspondiente y de acuerdo a facturas que sean necesarias ser presentadas por el contratista de la obra.
b) | Las volumetrias y las distancias de los alimentadores electricos pueden variar según ejecucion en obra. Los planos pueden variar en obra previa verificacion y autorizacion del supervisor.
c) | La prima del Dollar RD$45.00 / 1.00.
d) | Los planos pueden variar en obra previa verificacion y autorizacion del supervisor .
e) | Los precios alzados (P.A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas y cheques sellados y cancelados .-
f) | La partida de Inspeccion y Supervision de Obras pertenece a la D.G.E. de esta MOPC.-
g) | La partida de Imprevistos solo podra ser utilizada previa autorizacion de la D.G.E. de esta MOPC.-
| PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
| ING. MARTHA MARISOL LOPEZ MENA |  |  | ARQ. JOSE MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ
| Ing. de Presupuestos de Edificaciones |  |  | Arq. de Presupuestos de Edificaciones
Santo Domingo, D. N.
09 de Febrero del 2015